|  | ##### ТЕРМО-УФА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокоэффективная изоляция для промышленных, гражданских зданий и технологических трубопроводов всех отраслей |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Прайс-лист | от 05 апреля 2011 г. |
| --- | --- | --- |

Тепло-, звукоизоляционные плиты из тонких минеральных волокон на основе базальтовых пород, скрепленных между собой синтетическим связующим с гидрофобизирующими добавками

(ТУ 5762-019-0281476-2010)

| Наименование изделия, марка | Плотность кг/м3 | Размеры, мм. | Область применения | Цена за 1м3, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ | 28 | 1000х600 50 - 200 | Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий: скатных кровлях, стенах, мансардных помещениях, чердачных перекрытиях, внутренних перегородках, в полах с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами, вентиляционных и отопительных системах, резервуарах, трубопроводах, воздуховодах и промышленном оборудовании при температуре изолируемой поверхности до 400°С, а также нижнего (внутреннего)слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой марки "ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД" в конструкциях вентилируемых фасадов. | 1652,00 |
| ### ЭКОВЕР ЛАЙТ | 35 | 1000х600 50 - 200 |  | 1840,80 |
| ### ЭКОВЕР СТАНДАРТ | 50 | 1000х600 50 - 200 | Применяется в качестве тепло-, звуко- и пожароизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий: скатных кровель, вертикальных и наклонных стен, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, полов с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами. В качестве теплоизоляционного слоя в трёхслойной слоистой (колодцевой) кладке, нижнего (внутреннего) слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой марки «ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД» в конструкциях вентилируемых фасадов. | 2124,00 |
| ### ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД 90 | 84 | 1000х600 50 - 200 | Применяется в качестве тепло-, звуко- и пожароизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции и в качестве верхнего (наружного) изоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении изоляции. Рекомендуется применять совместно с плитами марок «ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ», «ЭКОВЕР ЛАЙТ» и «ЭКОВЕР СТАНДАРТ». | 3658,00 |
| ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР | 145 | 1000х600 50 - 150 | Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке. | 5628,60 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ | 105 | 1000х600 50 - 180 | Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в двухслойных покрытиях плоских кровель. В качестве нижнего (внутреннего) слоя в двухслойных системах изоляции плоских кровель. Рекомендуется применять в сочетании с плитами "ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ" | 4094,60 |
| ### ЭКОВЕР КРОВЛЯ 135 | 135 | 1000х600 50 - 150 | Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе, для устройства кровель без цементной стяжки, со стяжкой, тепловой изоляции чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом. | 5369,00 |
| ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ | 175 | 1000х600 30 - 50 | Применяется в качестве верхнего тепло- и звукоизоляционного слоя в двухслойных системах плоских кровель. | 6844,00 |
| Плита П-75 | 65 | 1000х600 50 - 100 | Ненагруженный внутренний теплоизоляционный слой в многослойных ограждающих конструкциях всех типов зданий. В легких ограждающих конструкциях каркасного типа. Тепло-, звукоизоляция резервуаров и промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности от -60 до +400 градусов. | 1932,84 |
| Плита П-125 | 105 | 1000х600 50 - 100 |  | 3024,34 |
| Плита П-175 | 150 | 1000х600 50 - 80 | Верхний теплоизоляционный слой, несущий нагрузку в многослойных или однослойных кровельных покрытиях плоских кровель,в том числе для устройства кровель без цементной стяжки. | 4701,12 |

Принимаються заказы на изготовление продукции с характеристиками по плотности и размерам отличающимися от указанных в прайс-листе

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе 47,  тел.: (347) 295-95-64, 295-95-65, 8-917-45-25-124

453200, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова 6, тел.: (3476) 37-12-69, 37-12-70,  8-917-36-000-26

E-mail: termoufa@mail.ru