«Термолайф»

Черным шрифтом обозначены товары с лучшей ценой (по ним проводится акция).

| Наименование товара |  | М2 |  | М3 |  | теплопроводность |  | Цена в розницу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базальтовое волокно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маты базальтовые прошивные (МБП) Маты базальтовые (тепло ролл) |  | 10 9,6 |  | 0,5 0,48 |  | 0,037 0,039 |  | 1200 550 |
| МБОР |  | 1 |  | 0,1 |  | 0,037 |  | 250 |
| Изобокс Инсайд 1000*600*50 50 плотности Экорок 1000*600*50 30 плотность Изобокс Экстра Лайт 1200*600*50 35 плотность Baswool 1200*600*50 50 плот |  | 7,2 5,76 8,64 5,76 8,64 3 4 |  | 0,288 0,288 0,432 0,288 0,432 0,15 0,2 |  | 0,037 0,039 0,039 0,039 0,039 0,034 0,035 |  | 594 423 639 594 |
| Стекловолокно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнауф «Дом» плиты 1230*610*50 (12 шт) |  | 12 |  | 0,6 |  | 0,04 |  | 849 |
| Кнауф «Дача» рулон (2шт) 1220*7380*50 (2 шт) |  | 18 |  | 1 |  | 0,041 |  | 1199 |
| Урса М11 (2шт) 1200*7900*50 |  | 16,8 |  | 0,84 |  | 0,041 |  | 1089 |
| Изолон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолон НПЭ 02 |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |
| Изолон НПЭ 03 |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |
| Изолон НПЭ 05 |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  |
| Изолон НПЭ 08 |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  |
| Изолон НПЭ фольг. 02 |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  |
| Изолон НПЭ фольг. 03 |  | 1 |  |  | 0,031 |  | 32,5 |  |
| Изолон НПЭ фольг. 05 |  | 1 |  |  | 0,031 |  | 38,5 |  |
| Изолон НПЭ фольг. 08 Изолон НПЭ фольг. 10 |  | 1 1 |  |  | 0,031 0,031 |  | 53 64 |  |
| Коврик туристический (1800*600*8) |  | 1 |  |  | 0,031 |  | 210 |  |
| Коврик хозяйственный (1100*600*12) |  | 1 |  |  | 0,031 |  | 180 |  |
| Пенополистирол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пеноплекс 1200*600*50 | 5,04 |  | 0,252 |  |  | 0,032 |  | 1118 |
| Пеноплэкс 1200*600*30 Пеноплэкс 1200*600*20 | 8,64 13 |  | 0,259 0,2592 |  |  | 0,032 0,032 |  | 1152 1242 |
| Пенопласт 30, 50, 100(15 плот.) 1000*1000 |  |  | 1 м3 |  |  | 0,037 |  | 1150 |
| Пенопласт 30,50,100(25 плот.) 1000*1000 Пенопласт 30,50,100(25ф плот.) 1000*1000 Пенопласт 30,50,100(25 плот.) 1000*1000 |  |  | 1 м3 1 м3 1 м3 |  |  | 0,037 0,037 0,037 |  | 1500 1840 2650 |
| Пеноизол(Карбомитный пенопласт – new) 1200*600*100 | 5 |  | 0,5 |  |  | 0,03 |  | 725 |
| Подкровельные пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пароизоляция ондутис R70 |  | 75 |  | 1,5м*50м |  |  |  | 1100 |
| Отражающая пароизоляция ондутис R термо |  | 37,5 |  | 1,5м*25м |  |  |  | 650 |
| Универсальная паро-, гидроизоляция ондутис R100 |  | 75 |  | 1,5м*50м |  |  |  | 1404 |
| Универсальная влаго- ветроизоляция ондутис А100 |  | 75 |  | 1,5м*50м |  |  |  | 1435 |
| Универсальная влаго- ветроизоляция ондутис А120 |  | 75 |  | 1,5м*50м |  |  |  | 1760 |
| Диффузионная мембрана ондутис sa115 |  | 75 |  | 1,5м*50м |  |  |  | 2400 |
| Универсальная пароизоляция Ондутис RV 100 |  | 75 |  | 1,5м*50м |  |  |  | 1404 |
| МОНТАЖ. ЛЕНТА ОНДУТИС BL |  | 25м |  | 1,5м*50м |  |  |  | 249 |
| МОНТАЖ. ЛЕНТА ОНДУТИС BL |  | 50м |  | 1,5м*50м |  |  |  | 499 |
| ОСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9мм ОСП 12мм ОСП |  | 3,125 3,125 |  | 2500м*1250м 2500м*1250м |  |  |  | 519,5-559 729 |
| Монтажная пена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАКРОФЛЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (выход - 50 л) МАКРОФЛЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (65 л) Boxer ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (50 л) |  |  |  |  |  |  |  | 249 259 190 |
| Пистолет для монтажной пены |  |  |  |  |  |  |  | 499 |
| Крепеж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дюбель-гвоздь (Грибок) 80мм, 100мм, 120мм, 200мм |  |  |  |  |  |  |  | От 2,8 |

24-23-35;     8-951-200-60-20;   8-912-746-17-31