Технические данные и цены на котлы отопительные ГеККОН

| Наименование | ГеККОН -15 | ГеККОН -30 | ГеККОН -50 | ГеККОН -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена руб. | 49000 | 69000 | 89000 | 139000 |
| Тепловая мощность (кВт) | 15 | 30 | 50 | 100 |
| Отапливаемая площадь до (м2) | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| Отапливаемый объём (м3) | 400 | 800 | 1300 | 2500 |
| Рабочее давление (кг\см2) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочее напряжение (Вольт) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 100 | 100 | 100 | 180 |
| Температура воды в котле (Со) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры Г / Ш / В (мм) | 360 / 560 / 850 | 400 / 600 / 900 | 460 / 660 / 950 | 540 / 740 / 1200 |
| Масса котла (кг) | 80 | 110 | 150 | 220 |
| Время работы без обслуживания (час) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Присоединительная резьба (ДУ), мм | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Наружные размеры дымохода, мм | 108 | 114 | 133 | 160 |
| Расход топлива (л\час.) | 0,5-1,5 | 1,5-3 | 2-5 | 3-10 |
| Вид топлива | Тяжелые жидкие углеводороды |  |  |  |

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Нагнетатель | 1шт | 220в.,100-560Вт.,2800об\мин. |
| Дозатор топлива (в сборе) | 1шт | тип поплавковый |
| Топливопровод стальной | 2м | нерж. гофр. ДУ15 |
| Кран шаровый топливный | 1шт | ДУ15 |
| Кочерга | 1шт |  |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1шт |  |

Примечание: Циркуляционный насос, дымоход и расходный топливный бак в комплект поставки не входят.

Для заказа котла необходимы сведения:

- марка заказываемого котла (мощность)

- реквизиты компании покупателя (с ФИО руководителя)

- адрес доставки, телефон контактного лица

Отгружаем в любой регион России, в течение 2-3 дней после 100% предоплаты.