ТОВ  „ БРОВАРИ – ПЛАСТМАС ”

------------------------------------------------------------------

Україна: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна,13

р/р 2600444317002  в АКБ „Київська Русь” м Київ,  МФО 319092, код 31648195

Тел. (044) 451-70-98;(044)538-07-73 тел./факс (04595) 7-26-44,(04595) 7-25-65

Адреса електронної пошти: poternak.igor@yandex.ua

Адреса www. plastmass.com.ua

Трубы полипропиленовые двухслойные  гофрированные SN 4 с раструбом  для внешних канализационных  сетей  ГОСТ Б В.2.5 – 32:2007

| Код | Труба | Цена за 1 м/п, EUR |
| --- | --- | --- |
| ППГТ 200/6 | 200x6000 | 5,77 |
| ППГТ 300/6 | 300x6000 | 8,10 |
| ППГТ 400/6 | 400x6000 | 13,85 |
| ППГТ 500/6 | 500x5900 | 21,62 |
| ППГТ 600/6 | 600x5900 | 38,76 |
| ППГТ 800/6 | 800x5850 | 75,64 |

| DN | de | Di | e3 | L2 | L1 | L | 1кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 227 | 230 | 4,2 | 53 | 117 | 6000 | 2,07 |
| 300 | 340 | 344 | 6,2 | 75 | 165 | 6000 | 4,20 |
| 400 | 453 | 458 | 8,3 | 94 | 205 | 6000 | 7,50 |
| 500 | 567 | 547 | 9,2 | 126 | 240 | 5900 | 12,10 |
| 600 | 680 | 686 | 9,2 | 158 | 295 | 5900 | 17,00 |
| 800 | 906 | 912 | 9,2 | 211 | 400 | 5850 | 26,90 |

Контактное лицо Потернак Игорь Анатолиевич , тел.38 067 516 4002.

ТОВ  „ БРОВАРИ – ПЛАСТМАС ”

------------------------------------------------------------------

Україна: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна,13

р/р 2600444317002  в АКБ „Київська Русь” м Київ,  МФО 319092, код 31648195

Тел. (044) 451-70-98;(044)538-07-73 тел./факс (04595) 7-26-44,(04595) 7-25-65

Адреса електронної пошти: poternak.igor@yandex.ua

Адреса www. plastmass.com.ua

Трубы полипропиленовые двухслойные  гофрированные SN8 с раструбом  для внешних канализационных  сетей  ГОСТ Б В.2.5 – 32:2007

| Код | Труба | Цена за 1 м/п, EUR |
| --- | --- | --- |
| ППГТ 200/6 | 200x6000 | 6,02 |
| ППГТ 300/6 | 300x6000 | 11,21 |
| ППГТ 400/6 | 400x6000 | 19,45 |
| ППГТ 500/6 | 500x5900 | 30,73 |
| ППГТ 600/6 | 600x5900 | 56,42 |
| ППГТ 800/6 | 800x5850 | 105,89 |

| DN | de | Di | e3 | L2 | L1 | L | 1кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 227 | 230 | 4,2 | 53 | 117 | 6000 | 2,5 |
| 300 | 340 | 344 | 6,2 | 75 | 165 | 6000 | 5,1 |
| 400 | 453 | 458 | 8,3 | 94 | 205 | 6000 | 9,0 |
| 500 | 567 | 547 | 9,2 | 126 | 240 | 5900 | 14,5 |
| 600 | 680 | 686 | 9,2 | 158 | 295 | 5900 | 20,5 |
| 800 | 906 | 912 | 9,2 | 211 | 400 | 5850 | 32,5 |

Контактное лицо Потернак Игорь Анатолиевич , тел.38 067 516 4002.

ТОВ  „ БРОВАРИ – ПЛАСТМАС ”

------------------------------------------------------------------

Україна: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна,13

р/р 2600444317002  в АКБ „Київська Русь” м Київ,  МФО 319092, код 31648195

Тел. (044) 451-70-98;(044)538-07-73 тел./факс (04595) 7-26-44, (04595) 7-25-65

Адреса електронної пошти: poternak.igor@yandex.ua

Адреса www. plastmass.com.ua

Трубы напорные из полиэтилена ПЕ-100 для водопроводных систем

| SDR26 PN6 | SDR17 PN10 |
| --- | --- |
| Код | Диаметр (мм) | Толщ. стенки (мм) | Цена за 1 м/п, EUR | Код | Диаметр (мм) | Толщ. стенки (мм) | Цена за 1 м/п, EUR |
|  |  |  |  | ПЕТ20-10-Б | 20 | 2 | 0,21 |
|  |  |  |  | ПЕТ25-10-Б | 25 | 2 | 0,28 |
|  |  |  |  | ПЕТ32-10-Б | 32 | 2 | 0,36 |
| ПЕТ40-6-В | 40 | 2 | 0,53 | ПЕТ40-10-Б | 40 | 2,4 | 0,55 |
| ПЕТ50-6-В | 50 | 2 | 0,58 | ПЕТ50-10-Б | 50 | 3 | 0,81 |
| ПЕТ63-6-В | 63 | 2,5 | 0,91 | ПЕТ63-10-Б | 63 | 3,8 | 1,31 |
| ПЕТ75-6-В | 75 | 2,9 | 1,77 | ПЕТ75-10-Б | 75 | 4,5 | 2,49 |
| ПЕТ90-6-В | 90 | 3,5 | 2,18 | ПЕТ90-10-В/Б | 90 | 5,4 | 2,68 |
| ПЕТ110-6-В | 110 | 4,2 | 2,67 | ПЕТ110-10-В/Б | 110 | 6,6 | 3,99 |
| ПЕТ125-6-В | 125 | 4,8 | 3,42 | ПЕТ125-10-В | 125 | 7,4 | 5,08 |
| ПЕТ160-6-В | 160 | 6,2 | 5,76 | ПЕТ160-10-В | 160 | 9,5 | 8,32 |
| ПЕТ180-6-В | 180 | 6,9 | 7,06 | ПЕТ180-10-В | 180 | 10,7 | 10,53 |
| ПЕТ200-6-В | 200 | 7,7 | 8,75 | ПЕТ200-10-В | 200 | 11,9 | 12,97 |
| ПЕТ225-6-В | 225 | 8,6 | 10,99 | ПЕТ225-10-В | 225 | 13,4 | 16,47 |
| ПЕТ250-6-В | 250 | 9,6 | 13,81 | ПЕТ250-10-В | 250 | 14,8 | 20,18 |
| ПЕТ280-6-В | 280 | 10,7 | 17,17 | ПЕТ280-10-В | 280 | 16,6 | 25,34 |
| ПЕТ315-6-В | 315 | 12,1 | 21,62 | ПЕТ315-10-В | 315 | 18,7 | 32,17 |
| ПЕТ400-6-В | 400 | 15,3 | 34,37 | ПЕТ400-10-В | 400 | 23,7 | 51,63 |
| ПЕТ500-6-В | 500 | 19,1 | 54,06 | ПЕТ500-10-В | 500 | 29,7 | 80,83 |

Упаковки

| Тип | Бухта | Отрезки |
| --- | --- | --- |
| SDR26 PN6 | - | д. 40-500мм |
| SDR17 PN10 | д. 25-110 мм | д. 90-500мм |

Примечание:

Трубы SDR21 PN8, SDR13,6 PN12,5; SDR11 PN16 изготавливаются под заказ.

Контактное лицо Потернак Игорь Анатолиевич , тел.38 067 516 4002.