- Общество с ограниченной ответственностью «ЦСК»

394026, г.  Воронеж, ул. Дружинников, д. 13, оф. 205

- Тел./факс 8 (473) 261-84-23, 261-84-22

- E-mail: csk.atv@bk.ru

- ПРАЙС- ЛИСТ от 01 марта   2012 г.

| Наименование материала |  | расход расход |  | изготовитель |  |  |  |  |  |  | цена за кг. (вкл. НДC 18%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фасовка, кг |  |  |  |  |  |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА ПРОНИКАЮЩАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПЕНЕТРОН» Совершенный проникающий материал глубокого проникновения для гидроизоляции всей толщи сборных и монолитных бетонных и ж/бетонных конструкций, защищающий бетон от воздействия не только воды, но и агрессивных сред. Назначение. Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и ж/бетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоёв, выполненных из цементно- песчаного раствора марки М150 и выше. Особенности. Наносится на мокрый (!) бетон с любой стороны, вне зависимости от направления давления воды, глубина проникновения до 90 см. Использование материала позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,4 мм. Повышение водонепроницаемости бетона не менее чем на 4 ступени, прочности на сжатие, не менее чем на 10%, морозостойкости не менее, чем на 100 циклов. |  |  |  |  | 1,2 кг. на м.2 |  |  | Россия |  |  | 5, 10 кг |  |  | 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25кг |  |  | 250 |  |  |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ, ТРЕЩИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПЕНЕКРИТ» Шовный гидроизоляционный материал, предназначенный для устранения капельных течей и предотвращения фильтрации воды через трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания. Назначение. Гидроизоляция трещин, швов (не деформационных), стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. Возможно использование при капельных течах через швы, стыки, трещины и т. д. Особенности. Отличается удобоукладываемостью, высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает высокой адгезией к бетону, металлу, кирпичу, камню. Водонепроницаемость не менее W14, морозостойкость не менее F400 |  |  |  |  |  | 1.8 кг на п.м. |  |  | Россия |  |  | 5, 10 кг |  | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25кг |  | 210 |  |  |
| «ПЕНЕБАР» Шовный гидроизоляционный материал, предназначенный для предотвращения фильтрации воды через швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания. Назначение. Применяется для герметизации и гидроизоляции горизонтальных и вертикальных рабочих и конструктивных швов в подземных и наземных бетонных сооружениях, а также мест прохода инженерных коммуникаций (в т.ч. пластмассовых) Особенности. Гибкий саморасширяющийся жгут. При взаимодействии с водой в пределах ограниченного пространства способен разбухать до 300%. Обладает высокой стойкостью к гидростатическому давлению. Срок службы не ограничен. Применяется всесезонно. СЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  | п. м. п. м. |  |  | Россия Россия |  |  | рулон 5 п.м. уп. 10 п.м. |  | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА И ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПЕНЕТРОН АДМИКС» Гидроизоляционная добавка в бетонную смесь для значительного увеличения показателей бетона по водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Назначение. Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и ж/бетонных конструкций/изделий на стадии бетони- рования/производства. Особенности. Использование как первичной формы защиты бетона позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию конструкции/изделия после набора прочности. Материал добавляется в бетонную смесь во время её приготовления. Совместим с другими добавками, применяемы -ми при бетонировании. Повышение водонепроницаемости бетона не менее чем на 4 ступени, прочности на сжатие, не менее чем на 10%, морозостойкости не менее, чем на 100 циклов. Защищает бетон от воздействия агрессивных сред, позволяет сохранить гидроизоляционные и прочностные характеристики бетона даже при наличии высокого радиационного воздействия. |  |  |  |  |  | 1%от массыцем-та или 4кг. на 1куб.м бетона |  |  | Россия |  |  | 4, 8 кг |  | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25кг |  | 260 |  |  |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПЕНЕПЛАГ» Водоостанавливающий гидроизоляционный материал для мгновенной остановки напорных фонтанирующих течей. Назначение. Мгновенная ликвидация напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, камня, кирпича. Применяется в случаях, когда другие материалы вымываются водой до начала их схватывания. Особенности. Отличается коротким временем схватывания (40 сек.), способностью к расширению в процессе схватывания. Может применяться под водой. Водонепроницаемость не менее W14, морозостойкость не менее F200. |  |  |  |  |  | 2 кг на дм3 |  |  | Россия |  |  | 4 кг |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25кг |  | 270 |  |  |
| «ВАТЕРПЛАГ» Водоостанавливающий гидроизоляционный материал для быстрой остановки напорных фонтанирующих течей. Назначение. Быстрая ликвидация напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, камня, кирпича. Применяется в случаях, когда другие материалы вымываются водой до начала их схватывания. Особенности. Отличается коротким временем схватывания (3 мин.), способностью к расширению в процессе схватывания. Водонепроницаемость не менее W14, морозостойкость не менее F200. Нуждается в дополнительной обработке материалом «Пенекрит». |  |  |  |  |  | 2 кг на дм3 |  |  | Россия |  |  | 5 кг |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25кг |  | 125 |  |  |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СКРЕПА М500 РЕМОНТНАЯ» Сухая смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолоч- ных бетонных поверхностей Особенности. Быстро схватывается, имеет большую прочность на сжатие в ранние сроки. Обладает высокой адгезией к бетону, повышенной прочностью на растяжение при изгибе, высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью и низкой усадкой. Расход - 2 кг на дм3, 2 кг на 1м2 при толщине слоя 1 мм. | 2 кг на 1м2 (1мм) |  | Россия |  |  |  | ведро 25кг, крафт -мешок 25 кг |  |  | 80 |  |  | 70 |  | 60 |  |
| «СКРЕПА М600 ИНЪЕКЦИОННАЯ» Сухая смесь для инъектирования швов, трещин, пустот, полостей и зазоров (размером более 0,4 мм) между элементами любых строительных конструкций с помощью расстворо-насоса, для укрепления грунта в горных выработках (как вяжущее), для получения литых безусадочных бетонных растворов и для закрепления анкеров. | 2 кг на дм3 |  | Россия |  |  |  | ведро 20кг |  |  | 80 |  |  | 70 |  | 60 |  |