Ориентировочные расценки на производство работ по огнезащите

| № п/п | Применяемый материал | Предел огнестойкости | Приблизительная толщина покрытия, мм | Стоимость материала, руб./кг | Стоимость материала, руб./м2 | Стоимость работ с учетом материала, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для стальных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Краски огнезащитные вспучивающиеся Срок службы покрытия ~ 25 лет | R-45 | 1÷1,3 | 200÷350 | 300÷400 | 450÷550 |
|  |  | R-60 | 1,2÷1,8 |  | 400÷550 | 600÷750 |
|  |  | R-90 | 1,5÷2,5 |  | 550÷700 | 800÷1000 |
| 2. | Плитный сертифицированный материал Срок службы покрытия более 40 лет | R-90 | 50 | 4800руб./м3 | 400 | 600 |
|  |  | R-180 | 100 |  | 580 | 1000 |
| Для деревянных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Огнебиозащитное покрытие по дереву Срок службы покрытия – до 15 лет | 1я группа огнезащитной эффективности |  | 45 | 25 | 40÷60 |
| 4. | Краски огнезащитные вспучивающиеся Срок службы покрытия ~ 25 лет | 1я группа огнезащитной эффективности |  | 350 | 70 | 90 |
| Для воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный + термостойкий клей Срок службы покрытия более 40 лет | EI-60 | 10 | 400 руб./м2 50 | 480 | 700 |
| 6. | Маты базальтовые прошивные+ термостойкий клей Срок службы покрытия более 40 лет | EI-180 | 60 | 3600 руб./м3 50 | 450 | 700 |
| 7. | Огнезащитные обмазки и краски Срок службы покрытия ~ 10 лет | EI-60 | 4÷6 | 250 | 500 | 700 |
| Для декораций, занавесей и тканевых отделок, ковровых покрытий |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Биопирены (антипирен-антисептик) для тканей Срок службы покрытия – до 5 лет | трудновоспламеняемые |  | 100 | 30 | 80÷120 |
| 9. | Биопирены (антипирен-антисептик) для ковровых покрытий Срок службы покрытия – до 5 лет | трудновоспламеняемые |  | 100 | 300÷450 | 350÷500 |
| Для электрических кабелей |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Краски огнезащитные вспучивающиеся Срок службы покрытия ~ 25 лет | согласно ГОСТу Р 53311-2009 |  | 200÷350 | 250÷400 | 400÷600 |

Цены ориентировочные – индивидуальный подход к каждому Заказчику и объекту, где учитываются все условия производства работ, в т.ч.: стеснённость, высотные работы, действующее предприятие и т.п.

Директор Шайхутдинов Р.В. – тел.: 8-917-400-10-90

Главный инженер Колесников А.А. – тел.: 8-987-597-20-82