КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ "ЭКОМ" испарительного типа, в основе которых лежит «Устройство для сжигания жидкого топлива», соответствуют ТУ 4931-001-73249753-2004. Предназначены для отопления помещений площадью от 150 до 3000 кв.м.

Отличительные особенности:

1. Способность работать на отработанных маслах (ГСМ) различных видов, а так же на различных жидких тяжелых углеводородах; 
2. Отсутствие сложных дорогостоящих деталей; 
3. Небольшие габариты при высокой энергонасыщенности, по сравнению с аналогами; 
4. Высокий КПД за счет размещения в одном объеме газогенератора и водогрейного котла; 
5. Низкая стоимость теплоэнергии; 
6. Быстрая окупаемость (1,5-2 месяца)

Осуществляем  доставку во все города России.

Технические данные отопительных котлов на отработанном масле «ЭКОМ»

| Наименование | ЭКОМ 150 | ЭКОМ 100 | ЭКОМ 50 | ЭКОМ 30 | ЭКОМ 15 | ЭКОМ 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность (кВт) | 150 | 100 | 50 | 30 | 15 | 300 |
| Отапливаемая площадь/объем (м2/м3) | 1500/ 3900 | 1000/ 2600 | 500/ 1300 | 300/ 800 | 150/ 400 | 3000/ 7800 |
| Рабочее давление (кг/см2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Рабочее напряжение (вольт) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 450 | 320 | 320 | 180 | 180 | 650 |
| Температура воды в котле ( ° С) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры (мм) | 1000x1265x1250 | 800x965x1250 | 560х860х1120 | 760х500х1270 | 760х500х1270 | 1120x1565x2120 |
| Масса котла (кг) | 365 | 315 | 200 | 165 | 145 | 560 |
| Время работы котла без обслуживания (час) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6-8 | 12 |
| Присоединительная резьба (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Наружный размер дымохода | 160 | 160 | 133 | 133 | 133 | 200 |
| Расход топлива (л/ч) | 8,5 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 27 |
| Стоимость, тыс. рублей | 154000 | 124200 | 72380 | 57240 | 45000 | 262350 |

Адрес: 690041, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Глинки, д. 8А
Тел./факс: (4232) 33-47-56, 50-91-14, 95-16-97, 55-72-03. 
E-mail: ecom25@mail.ru
HTTP://www.ecom.vl.ru   http://www.promteh.vl.ru