### ООО ГРАСТ (812) 325-60-40

### РАДИАТОР  РСВ-5,  РСВ-5-ТЕРМО

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 (кг/см2),  НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/4

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 15 (кг/см2),

РАДИАТОР ОКРАШЕН ВЫСОКОПРОЧНОЙ

##### ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ БЕЛОГО ЦВЕТА

##### В КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ ВХОДЯТ КРОНШТЕЙНЫ – 2 шт,

КРАН МАЕВСКОГО, ЗАГЛУШКА, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА

УПАКОВКА: КАРТОННАЯ КОРОБКА

ВЫСОТА 580 (мм) МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА-500мм

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ   РСВ-5

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-5 цена с ндс (руб) | РСВ-5 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-5-10-1-П | 0,380 | 69 | 406 | 7,5 | 1227,20 | 2286,70 |
| РСВ-5-10-2-П | 0,532 | 69 | 605 | 10,1 | 1498,90 | 2546,70 |
| РСВ-5-10-3-П | 0,731 | 69 | 804 | 12,7 | 1810,90 | 2661,10 |
| РСВ-5-10-4-П | 0,912 | 69 | 1002 | 15,1 | 2109,90 | 3010,00 |
| РСВ-5-10-5-П | 1,097 | 69 | 1201 | 17,1 | 2529,80 | 3205,80 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-5

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-5 цена с ндс (руб) | РСВ-5 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-5-11-1-П | 0,507 | 69 | 406 | 8,5 | 1528,80 | 2213,90 |
| РСВ-5-11-2-П | 0,760 | 69 | 605 | 11,3 | 2133,30 | 2762,50 |
| РСВ-5-11-3-П | 1,000 | 69 | 804 | 14,5 | 2477,80 | 3302,00 |
| РСВ-5-11-4-П | 1,250 | 69 | 1002 | 17,5 | 2867,80 | 3545,10 |
| РСВ-5-11-5-П | 1,500 | 69 | 1201 | 20,1 | 3302,00 | 4226,30 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ РСВ-5

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-5 цена с ндс (руб) | РСВ-5 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-5-20-1-П | 0,618 | 105 | 406 | 12,5 | 2077,40 | 2957,50 |
| РСВ-5-20-2-П | 0,921 | 105 | 605 | 18,0 | 2473,90 | 3248,70 |
| РСВ-5-20-3-П | 1,224 | 105 | 804 | 23,3 | 2971,80 | 3584,10 |
| РСВ-5-20-4-П | 1,525 | 105 | 1002 | 28,2 | 3481,40 | 4345,90 |
| РСВ-5-20-5-П | 1,828 | 105 | 1201 | 33,5 | 4178,20 | 4943,90 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-5

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-5 цена с ндс (руб) | РСВ-5 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-5-21-1-П | 0,742 | 105 | 406 | 13,2 | 2420,60 | 3269,50 |
| РСВ-5-21-2-П | 1,105 | 105 | 605 | 19,3 | 3001,00 | 3640,00 |
| РСВ-5-21-3-П | 1,469 | 105 | 804 | 25,2 | 3573,70 | 4401,80 |
| РСВ-5-21-4-П | 1,831 | 105 | 1002 | 30,6 | 4149,60 | 5237,70 |
| РСВ-5-21-5-П | 2,194 | 105 | 1201 | 36,5 | 5054,40 | 6008,60 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ДВОЙНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-5

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-5 цена с ндс (руб) | РСВ-5 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-5-22-1-П | 0,869 | 105 | 406 | 13,9 | 2546,70 | 3368,30 |
| РСВ-5-22-2-П | 1,295 | 105 | 605 | 20,5 | 3477,50 | 3758,30 |
| РСВ-5-22-3-П | 1,721 | 105 | 804 | 27,0 | 4171,70 | 4806,10 |
| РСВ-5-22-4-П | 2,145 | 105 | 1002 | 33,0 | 4934,80 | 6141,20 |
| РСВ-5-22-5-П | 2,571 | 105 | 1201 | 39,5 | 5850,00 | 7061,60 |

### ООО ГРАСТ (812) 325-60-40

### РАДИАТОР  РСВ-5-11А    РАДИАТОР  РСВ-5-11АТЕРМО

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 (кг/см2),  НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/4

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 15 (кг/см2),

РАДИАТОР ОКРАШЕН ВЫСОКОПРОЧНОЙ

##### ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ БЕЛОГО ЦВЕТА

##### В КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ ВХОДЯТ КРОНШТЕЙНЫ – 2 шт,

КРАН МАЕВСКОГО, ЗАГЛУШКА, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА

УПАКОВКА: КАРТОННАЯ КОРОБКА

ВЫСОТА 580 (мм) МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 500 (мм)

#### РАДИАТОР ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ

#### С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ  РСВ-5-11А

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-5-11А цена с ндс (руб) | РСВ-5-11А термо цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-5-11А-400 | 0,482 | 75 | 406 | 8,9 | 1615,90 | 2280,20 |
| РСВ-5-11А-600 | 0,722 | 75 | 605 | 11,7 | 2301,00 | 2845,70 |
| РСВ-5-11А-800 | 0,950 | 75 | 804 | 15,0 | 2615,60 | 3400,80 |
| РСВ-5-11А-1000 | 1,188 | 75 | 1002 | 18,1 | 2918,50 | 3651,70 |
| РСВ-5-11А-1200 | 1,425 | 75 | 1201 | 20,8 | 3361,80 | 4353,70 |

### РАДИАТОР  РСВ-4-11А  РАДИАТОР  РСВ-4-11А- ТЕРМО

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 (кг/см2),  НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/4

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 15 (кг/см2),

РАДИАТОР ОКРАШЕН ВЫСОКОПРОЧНОЙ

##### ПОРОШКОВОЙ  КРАСКОЙ  БЕЛОГО ЦВЕТА

##### В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ: КРОНШТЕЙНЫ – 2 шт,

КРАН МАЕВСКОГО, ЗАГЛУШКА, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА

УПАКОВКА: КАРТОННАЯ КОРОБКА

ВЫСОТА 400 (мм) МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 344 (мм)

#### РАДИАТОР ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ

#### С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ  РСВ-4-11А

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-4-11А цена с ндс (руб) | РСВ-4-11А термо цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-4-11А-600 | 0,541 | 75 | 604 | 7,8 | 1823,90 | 2297,10 |
| РСВ-4-11А-800 | 0,732 | 75 | 800 | 10,2 | 2239,90 | 2940,60 |
| РСВ-4-11А-1000 | 0,915 | 75 | 1000 | 12,7 | 2514,20 | 3140,80 |
| РСВ-4-11А-1200 | 1,098 | 75 | 1200 | 15,2 | 3001,70 | 3521,70 |
| РСВ-4-11А-1400 | 1,280 | 75 | 1400 | 17,6 | 3113,50 | 4212,00 |

### ООО ГРАСТ (812) 325-60-40

### РАДИАТОР  РСВ-4    РСВ-4-ТЕРМО

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 (кг/см2), НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/4

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 15 (кг/см2), РАДИАТОР ОКРАШЕН

ВЫСОКОПРОЧНОЙ ПОРОШКОВОЙ  КРАСКОЙ  БЕЛОГО ЦВЕТА

##### В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ КРОНШТЕЙНЫ – 2 шт,

КРАН МАЕВСКОГО, ЗАГЛУШКА, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА

УПАКОВКА: КАРТОННАЯ КОРОБКА

ОБЩАЯ ВЫСОТА 400 (мм), МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 344 (мм)

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ   РСВ-4

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-4 цена с ндс (руб) | РСВ-4 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-4-10-1-П | 0,410 | 69 | 604 | 6,1 | 1240,20 | 2290,60 |
| РСВ-4-10-2-П | 0,560 | 69 | 800 | 7,9 | 1504,10 | 2414,10 |
| РСВ-4-10-3-П | 0,700 | 69 | 1000 | 9,7 | 1790,10 | 2531,10 |
| РСВ-4-10-4-П | 0,840 | 69 | 1200 | 11,5 | 1950,00 | 2640,30 |
| РСВ-4-10-5-П | 0,980 | 69 | 1400 | 13,3 | 2272,40 | 2863,90 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-4 цена с ндс (руб) | РСВ-4 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-4-11-1-П | 0,570 | 69 | 604 | 7,5 | 1723,80 | 2230,80 |
| РСВ-4-11-2-П | 0,771 | 69 | 800 | 9,9 | 2115,10 | 2854,80 |
| РСВ-4-11-3-П | 0,964 | 69 | 1000 | 12,5 | 2375,10 | 3049,80 |
| РСВ-4-11-4-П | 1,157 | 69 | 1200 | 15,2 | 2835,30 | 3419,00 |
| РСВ-4-11-5-П | 1,350 | 69 | 1400 | 17,6 | 2940,60 | 4089,80 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ РСВ-4

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-4 цена с ндс (руб) | РСВ-4 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-4-20-1-П | 0,700 | 105 | 604 | 12,5 | 2085,20 | 2856,10 |
| РСВ-4-20-2-П | 0,934 | 105 | 800 | 16,3 | 2531,10 | 3719,30 |
| РСВ-4-20-3-П | 1,167 | 105 | 1000 | 20,3 | 2819,70 | 3866,20 |
| РСВ-4-20-4-П | 1,400 | 105 | 1200 | 24,2 | 3208,40 | 4000,00 |
| РСВ-4-20-5-П | 1,634 | 105 | 1400 | 28,0 | 3712,80 | 4721,60 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ  С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-4 цена с ндс (руб) | РСВ-4 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-4-21-1-П | 0,850 | 105 | 604 | 13,9 | 2546,70 | 3329,30 |
| РСВ-4-21-2-П | 1,132 | 105 | 800 | 18,1 | 3062,80 | 3452,80 |
| РСВ-4-21-3-П | 1,415 | 105 | 1000 | 22,3 | 3419,00 | 4231,50 |
| РСВ-4-21-4-П | 1,698 | 105 | 1200 | 26,5 | 3854,50 | 4897,10 |
| РСВ-4-21-5-П | 1,981 | 105 | 1400 | 30,5 | 4503,20 | 5554,90 |

#### РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ДВОЙНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | РСВ-4 цена с ндс (руб) | РСВ-4 ТЕРМО цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-4-22-1-П | 1,020 | 105 | 604 | 15,2 | 2961,40 | 3685,50 |
| РСВ-4-22-2-П | 1,326 | 105 | 800 | 20,7 | 3602,30 | 3980,60 |
| РСВ-4-22-3-П | 1,658 | 105 | 1000 | 25,7 | 4010,50 | 5080,40 |
| РСВ-4-22-4-П | 1,990 | 105 | 1200 | 30,7 | 4524,00 | 5580,90 |
| РСВ-4-22-5-П | 2,321 | 105 | 1400 | 35,7 | 5280,60 | 6537,70 |

### ООО ГРАСТ (812) 325-60-40

### РАДИАТОР   РСВ-1

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6 (кг/см2),   НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/4

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 9 (кг/см2)

РАДИАТОР ОКРАШЕН ГРУНТОВКОЙ ГФ-21

##### КРОНШТЕЙНЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

ОБЩАЯ ВЫСОТА 580 (мм), МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 500 (мм)

#### РАДИАТОР КОНЦЕВОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ   РСВ-1

К-каналы

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-1-1-К-(8к) | 0,501 | 30 | 538 | 7,8 | 858,00 |
| РСВ-1-2-К-(11к) | 0,676 | 30 | 724 | 10,3 | 993,20 |
| РСВ-1-3-К-(14 к) | 0,850 | 30 | 910 | 12,8 | 1101,10 |
| РСВ-1-4-К-(17 к) | 1,025 | 30 | 1096 | 15,3 | 1272,70 |
| РСВ-1-5-К-(20 к) | 1,199 | 30 | 1282 | 17,9 | 1410,50 |

#### РАДИАТОР ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ  РСВ-1

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-1-1-П-(8к) | 0,501 | 30 | 538 | 8,3 | 855,50 |
| РСВ-1-2-П-(11к) | 0,676 | 30 | 724 | 10,8 | 1086,80 |
| РСВ-1-3-П-(14к) | 0,850 | 30 | 910 | 13,3 | 1173,90 |
| РСВ-1-4-П-(17к) | 1,025 | 30 | 1096 | 15,8 | 1361,10 |
| РСВ-1-5-П-(20 к) | 1,199 | 30 | 1282 | 18,4 | 1505,40 |

#### РАДИАТОР КОНЦЕВОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ РСВ-1

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-РСВ-1-1-К-(8к) | 0,873 | 90 | 538 | 15,7 | 1563,90 |
| 2-РСВ-1-2-К-(11к) | 1,177 | 90 | 724 | 20,8 | 1842,10 |
| 2-РСВ-1-3-К-(14к) | 1,475 | 90 | 910 | 25,8 | 2134,60 |
| 2-РСВ-1-4-К-(17к) | 1,779 | 90 | 1096 | 30,8 | 2419,30 |
| 2-РСВ-1-5-К-(20к) | 2,083 | 90 | 1282 | 35,9 | 2714,40 |

РАДИАТОР ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ РСВ-1

| ## модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) | цена с ндс (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-РСВ-1-1-П-(8к) | 0,873 | 90 | 538 | 16,5 | 1774,50 |
| 2-РСВ-1-2-П-(11к) | 1,177 | 90 | 724 | 21,6 | 2052,70 |
| 2-РСВ-1-3-П-(14к) | 1,475 | 90 | 910 | 26,6 | 2343,90 |
| 2-РСВ-1-4-П-(17к) | 1,779 | 90 | 1096 | 31,6 | 2628,60 |
| 2-РСВ-1-5-П-(20к) | 2,083 | 90 | 1282 | 36,7 | 2913,30 |