Цены на композитную стеклопластиковую арматуру

ВНИМАНИЕ! Сравнивая цены на АКП-СП с ценами на стальную арматуру, учтите следующее:

Не сравнивайте цены в тоннах! Из-за разной плотности, даже при равном диаметре, в 1тн. композитной арматуры примерно в 5 раз больше (по погонным метрам), чем стальной. Так, например, в 1 тонне содержится 21 276 метров композитной арматуры Ø6мм и всего 4 505 метров стальной арматуры Ø6мм. Корректно сравнивать цены в пересчете на 1 м.п., воспользовавшись таблицей «равнопрочностной замены»*, расположенной выше.

Не стоит сравнивать стальную арматуру и композитную с равными диаметрами, так как композитная прочнее стальной в 2,5 раза! Корректно сравнивать равнопрочностные диаметры (в таблице выше). Так, например, стальной арматуре с диаметром 10 мм по прочности соответствует композитная с диаметром 6мм.

| Наименование | Цена руб./метр с учетом НДС с доставкой по г.Уфа |  |  | Соответствующий по равнопрочности диаметр стальной арматуры А3(А400С) ГОСТ 81-82 | Рыночная цена стальной арматуры руб/м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 до 10000 м.п | 10000 до 20000 м.п | боле 20000 м.п |  |  |
| АКП-СП-4 | 9,50 | 8,50 | 6,60 | D=8mm | 11,60 |
| АКП-СП-6 | 12,00 | 11,00 | 9,60 | D=10mm | 18,00 |
| АКП-СП-7 | 14,70 | 13,70 | 12,90 | D=11mm | 21,90 |
| АКП-СП-8 | 17,59 | 16,59 | 14,81 | D=12mm | 25,80 |
| АКП-СП-10 | 25,00 | 24,00 | 20,81 | D=14mm | 33,50 |
| АКП-СП-12 | 35,00 | 34,00 | 30,30 | D=16mm | 45,50 |
| АКП-СП-14 | 44,00 | 43,00 | 40,00 | D=18mm | 56,50 |

ООО «СпецАрматура-Уфа»

Тел/Факс 8(347) 292-02-19,89374879919, 89876064001

Электронный адрес: sarmufa@list.ru

Сайт компании: http://спецарматура-уфа.рф/