## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму: ___________________ |  |  |  | Смета на сумму: ___________________
_________________ /Лозиная А.В./ |  |  |  | _________________ /____________/
"___"_____________ 2012 г. |  |  |  | "___"_____________ 2012 г.
Номер договора:
Дата договора: хх.хх.2012 г.
Объект: __________________________
Стройка: Измерения
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
|  |  |  | Сметная стоимось: руб. |  |  |  | 5290.8137
|  |  |  | Нормативная трудоемкость: час. |  |  |  | 21.7936
|  |  |  | Сметная заработная плата: руб. |  |  |  | 2959.5646
Составлена в ценах на 01.09.2011 г.
№ | Наименование работ | Номер единичной расценки | Едини ца измере ния | Норма времени (час) | Всего (часов) | Выполнено работ
[6 empty] | количество | цена за единицу (руб.) | стоимость (руб.)
Раздел 1. ИЗМЕРЕНИЯ
1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | Ц101-11-010-2 | измерение | 2 | 2 | 1 | 326.46 | 326.46
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | Ц101-11-011-1 | 100 точек | 16 | 0.16 | 0.01 | 2612 | 26.12
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, | Ц101-11-028-1 | линия | 0.4 | 0.4 | 1 | 65.27 | 65.27
4 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | Ц101-11-013-1 | токоприемник | 1.5 | 1.5 | 1 | 244.85 | 244.85
5 | Цепи вторичной коммутации | Ц101-12-029-1 | испытание | 2 | 2 | 1 | 307.23 | 307.23
6 | Аппарат коммутационный напряжением, кВ до 1 (силовых цепей) | Ц101-12-021-1 | испытание | 2 | 2 | 1 | 309.64 | 309.64
7 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | Ц101-03-001-1 | шт | 1.5 | 1.5 | 1 | 179.7 | 179.7
8 | Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения | Ц101-03-001-2 | шт | 2 | 2 | 1 | 239.44 | 239.44
9 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 50 | Ц101-03-002-4 | шт | 2 | 2 | 1 | 239.44 | 239.44
10 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200 | Ц101-03-002-5 | шт | 3 | 3 | 1 | 359.16 | 359.16
11 | Выключатель трехполюсный с устройством защитного отключения | Ц101-03-002-18 | шт | 4 | 4 | 1 | 478.88 | 478.88
ИТОГО: |  |  |  |  | 20.56 |  |  | 2776.19
Раздел 2. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХОТЧЁТА
3 | Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям нормативной документации. Составление техотчёта (6% от объёма норм времени на измерение). | Ц101 | час | час | 1.2336 |  | 148.65 | 183.3746
ИТОГО: по разделу 1, 2. |  |  |  |  | 21.7936 |  |  | 2959.5646
НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=61,1) с коэффициентом К = 0,7 | [7 empty] | 1265.8058
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=40) с коэффициентом К = 0,9 | [7 empty] | 1065.4433
ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ | [7 empty] | 5290.8137
НДС не предусмотрен
Составил: _________________________ Зеленов И. Т.
(должность, подпись, Ф.И.О)