## Лист1
ООО "РОСМА". Прайс-лист на шкафы управления насосами.
Состояние на 15 апреля 2013 года. Цены указаны в Euro с НДС.
Возможно изготовление шкафов любой комплектации и любых мощностей по желанию заказчика.
№ п/п | Наименование шкафа управления | Цена | Срок поставки | Примечание
Управление насосами повышения давления, подпитки, циркуляционными по реле давления. Схема управления - "каскадная" или "рабочий-резервный". U~220В, 1 фаза.
1 | ШУНРД-РМА-1-0,25-1Н (1 насос, 0,12-0,25кВт) | 232 | 2-3 недели
2 | ШУНРД-РМА-1-0,37-1Н (1 насос, 0,37кВт) | 232 | 2-3 недели
3 | ШУНРД-РМА-1-0,55-1Н (1 насос, 0,55кВт) | 232 | 2-3 недели
4 | ШУНРД-РМА-1-0,75-1Н (1 насос, 0,75кВт) | 232 | 2-3 недели
5 | ШУНРД-РМА-1-1,1-1Н (1 насос, 1,1кВт) | 247 | 2-3 недели
6 | ШУНРД-РМА-1-2,2-1Н (1 насос, 2,2кВт) | 247 | 2-3 недели
7 | ШУНРД-РМА-1-4-1Н (1 насос, 4кВт) | 288 | 2-3 недели
8 | ШУНРД-РМА-1-0,25-2Н (2 насоса, 0,12-0,25кВт) | 449 | 3-4 недели
9 | ШУНРД-РМА-1-0,37-2Н (2 насоса, 0,37кВт) | 449 | 3-4 недели
10 | ШУНРД-РМА-1-0,55-2Н (2 насоса, 0,55кВт) | 449 | 3-4 недели
11 | ШУНРД-РМА-1-0,75-2Н (2 насоса, 0,75кВт) | 449 | 3-4 недели
12 | ШУНРД-РМА-1-1,1-2Н (2 насоса, 1,1кВт) | 453 | 3-4 недели
13 | ШУНРД-РМА-1-2,2-2Н (2 насоса, 2,2кВт) | 453 | 3-4 недели
14 | ШУНРД-РМА-1-4-2Н (2 насоса, 4кВт) | 513 | 3-4 недели
Управление насосами повышения давления, подпитки, циркуляционными по реле давления. Схема управления - "каскадная" или "рабочий-резервный". U~380В, 3 фазы.
1 | ШУНРД-РМА-3-0,37-1Н (1 насос, 0,12-0,37кВт) | 323 | 2-3 недели
2 | ШУНРД-РМА-3-0,55-1Н (1 насос, 0,55кВт) | 323 | 2-3 недели
3 | ШУНРД-РМА-3-0,75-1Н (1 насос, 0,75кВт) | 323 | 2-3 недели
4 | ШУНРД-РМА-3-1,5-1Н (1 насос, 1,1-1,5кВт) | 323 | 2-3 недели
5 | ШУНРД-РМА-3-2,2-1Н (1 насос, 2,2кВт) | 323 | 2-3 недели
6 | ШУНРД-РМА-3-3-1Н (1 насос, 3кВт) | 323 | 2-3 недели
7 | ШУНРД-РМА-3-4-1Н (1 насос, 4кВт) | 323 | 2-3 недели
8 | ШУНРД-РМА-3-5,5-1Н (1 насос, 5,5кВт) | 408 | 2-3 недели
9 | ШУНРД-РМА-3-7,5-1Н (1 насос, 7,5кВт) | 408 | 2-3 недели
10 | ШУНРД-РМА-3-11-1Н (1 насос, 11кВт) | 550 | 2-3 недели
11 | ШУНРД-РМА-3-15-1Н (1 насос, 15кВт) | 633 | 2-3 недели
12 | ШУНРД-РМА-3-18,5-1Н (1 насос, 18,5кВт) | 687 | 2-3 недели
13 | ШУНРД-РМА-3-22-1Н (1 насос, 22кВт) | 740 | 2-3 недели
14 | ШУНРД-РМА-3-30-1Н (1 насос, 30кВт) | 791 | 2-3 недели
15 | ШУНРД-РМА-3-37-1Н (1 насос, 37кВт) | 860 | 2-3 недели
16 | ШУНРД-РМА-3-45-1Н (1 насос, 45кВт) | 1089 | 2-3 недели
17 | ШУНРД-РМА-3-0,37-2Н (2 насоса, 0,12-0,37кВт) | 486 | 3-4 недели
18 | ШУНРД-РМА-3-0,55-2Н (2 насоса, 0,55кВт) | 486 | 3-4 недели
19 | ШУНРД-РМА-3-0,75-2Н (2 насоса, 0,75кВт) | 486 | 3-4 недели
20 | ШУНРД-РМА-3-1,5-2Н (2 насоса, 1,1-1,5кВт) | 486 | 3-4 недели
21 | ШУНРД-РМА-3-2,2-2Н (2 насоса, 2,2кВт) | 486 | 3-4 недели
22 | ШУНРД-РМА-3-3-2Н (2 насоса, 3кВт) | 486 | 3-4 недели
23 | ШУНРД-РМА-3-4-2Н (2 насоса, 4кВт) | 486 | 3-4 недели
24 | ШУНРД-РМА-3-5,5-2Н (2 насоса, 5,5кВт) | 515 | 3-4 недели
25 | ШУНРД-РМА-3-7,5-2Н (2 насоса, 7,5кВт) | 542 | 3-4 недели
26 | ШУНРД-РМА-3-11-2Н (2 насоса, 11кВт) | 834 | 3-4 недели
27 | ШУНРД-РМА-3-15-2Н (2 насоса, 15кВт) | 982 | 3-4 недели
28 | ШУНРД-РМА-3-18,5-2Н (2 насоса, 18,5кВт) | 1129 | 3-4 недели
29 | ШУНРД-РМА-3-22-2Н (2 насоса, 22кВт) | 1129 | 3-4 недели
30 | ШУНРД-РМА-3-30-2Н (2 насоса, 30кВт) | 1350 | 3-4 недели
31 | ШУНРД-РМА-3-37-2Н (2 насоса, 37кВт) | 1595 | 3-4 недели
32 | ШУНРД-РМА-3-45-2Н (2 насоса, 45кВт) | 1754 | 3-4 недели
33 | ШУНРД-РМА-3-0,37-3Н (3 насоса, 0,12-0,37кВт) | 933 | 3-4 недели
34 | ШУНРД-РМА-3-0,55-3Н (3 насоса, 0,55кВт) | 933 | 3-4 недели
35 | ШУНРД-РМА-3-0,75-3Н (3 насоса, 0,75кВт) | 933 | 3-4 недели
36 | ШУНРД-РМА-3-1,5-3Н (3 насоса, 1,1-1,5кВт) | 933 | 3-4 недели
37 | ШУНРД-РМА-3-2,2-3Н (3 насоса, 2,2кВт) | 933 | 3-4 недели
38 | ШУНРД-РМА-3-3-3Н (3 насоса, 3кВт) | 998 | 3-4 недели
39 | ШУНРД-РМА-3-4-3Н (3 насоса, 4кВт) | 998 | 3-4 недели
40 | ШУНРД-РМА-3-5,5-3Н (3 насоса, 5,5кВт) | 1053 | 3-4 недели
41 | ШУНРД-РМА-3-7,5-3Н (3 насоса, 7,5кВт) | 1053 | 3-4 недели
42 | ШУНРД-РМА-3-11-3Н (3 насоса, 11кВт) | 1251 | 3-4 недели
43 | ШУНРД-РМА-3-15-3Н (3 насоса, 15кВт) | 1284 | 3-4 недели
44 | ШУНРД-РМА-3-18,5-3Н (3 насоса, 18,5кВт) | 1668 | 3-4 недели
45 | ШУНРД-РМА-3-22-3Н (3 насоса, 22кВт) | 2118 | 3-4 недели
46 | ШУНРД-РМА-3-30-3Н (3 насоса, 30кВт) | 2404 | 3-4 недели
47 | ШУНРД-РМА-3-37-3Н (3 насоса, 37кВт) | 2932 | 3-4 недели
48 | ШУНРД-РМА-3-45-3Н (3 насоса, 45кВт) | 3163 | 3-4 недели
Управление насосами повышения давления, подпитки, циркуляционными по реле давления с плавным пуском. Схема управления - "каскадная" или "рабочий-резервный". U~380В, 3 фазы.
1 | ШУНРД-РМА-0,37П-1Н (1 насос, 0,12-0,37кВт) | 479 | 4-5 недель
2 | ШУНРД-РМА-0,55П-1Н (1 насос, 0,55кВт) | 479 | 4-5 недель
3 | ШУНРД-РМА-0,75П-1Н (1 насос, 0,75кВт) | 479 | 4-5 недель
4 | ШУНРД-РМА-1,5П-1Н (1 насос, 1,1-1,5кВт) | 519 | 4-5 недель
5 | ШУНРД-РМА-2,2П-1Н (1 насос, 2,2кВт) | 519 | 4-5 недель
6 | ШУНРД-РМА-3П-1Н (1 насос, 3кВт) | 519 | 4-5 недель
7 | ШУНРД-РМА-4П-1Н (1 насос, 4кВт) | 519 | 4-5 недель
8 | ШУНРД-РМА-5,5П-1Н (1 насос, 5,5кВт) | 762 | 4-5 недель
9 | ШУНРД-РМА-7,5П-1Н (1 насос, 7,5кВт) | 762 | 4-5 недель
10 | ШУНРД-РМА-11П-1Н (1 насос, 11кВт) | 791 | 4-5 недель
11 | ШУНРД-РМА-15П-1Н (1 насос, 15кВт) | 1454 | 4-5 недель
12 | ШУНРД-РМА-18,5П-1Н (1 насос, 18,5кВт) | 1454 | 4-5 недель
13 | ШУНРД-РМА-22П-1Н (1 насос, 22кВт) | 1692 | 4-5 недель
14 | ШУНРД-РМА-30П-1Н (1 насос, 30кВт) | 1692 | 4-5 недель
15 | ШУНРД-РМА-37П-1Н (1 насос, 37кВт) | 1765 | 4-5 недель
16 | ШУНРД-РМА-45П-1Н (1 насос, 45кВт) | 2060 | 4-5 недель
17 | ШУНРД-РМА-55П-1Н (1 насос, 55кВт) | 3982 | 5-6 недель
18 | ШУНРД-РМА-75П-1Н (1 насос, 75кВт) | 4261 | 5-6 недель
19 | ШУНРД-РМА-90П-1Н (1 насос, 90кВт) | 5859 | 5-6 недель
20 | ШУНРД-РМА-0,37П-2Н (2 насоса, 0,12-0,37кВт) | 969 | 4-5 недель
21 | ШУНРД-РМА-0,55П-2Н (2 насоса, 0,55кВт) | 969 | 4-5 недель
22 | ШУНРД-РМА-0,75П-2Н (2 насоса, 0,75кВт) | 969 | 4-5 недель
23 | ШУНРД-РМА-1,5П-2Н (2 насоса, 1,1-1,5кВт) | 1023 | 4-5 недель
24 | ШУНРД-РМА-2,2П-2Н (2 насоса, 2,2кВт) | 1023 | 4-5 недель
25 | ШУНРД-РМА-3П-2Н (2 насоса, 3кВт) | 1023 | 4-5 недель
26 | ШУНРД-РМА-4П-2Н (2 насоса, 4кВт) | 1023 | 4-5 недель
27 | ШУНРД-РМА-5,5П-2Н (2 насоса, 5,5кВт) | 1231 | 4-5 недель
28 | ШУНРД-РМА-7,5П-2Н (2 насоса, 7,5кВт) | 1231 | 4-5 недель
29 | ШУНРД-РМА-11П-2Н (2 насоса, 11кВт) | 1558 | 4-5 недель
30 | ШУНРД-РМА-15П-2Н (2 насоса, 15кВт) | 2752 | 4-5 недель
31 | ШУНРД-РМА-18,5П-2Н (2 насоса, 18,5кВт) | 2752 | 4-5 недель
32 | ШУНРД-РМА-22П-2Н (2 насоса, 22кВт) | 3095 | 4-5 недель
33 | ШУНРД-РМА-30П-2Н (2 насоса, 30кВт) | 3095 | 4-5 недель
34 | ШУНРД-РМА-37П-2Н (2 насоса, 37кВт) | 3795 | 4-5 недель
35 | ШУНРД-РМА-45П-2Н (2 насоса, 45кВт) | 4308 | 4-5 недель
36 | ШУНРД-РМА-55П-2Н (2 насоса, 55кВт) | 7241 | 5-6 недель
37 | ШУНРД-РМА-75П-2Н (2 насоса, 75кВт) | 7745 | 5-6 недель
38 | ШУНРД-РМА-90П-2Н (2 насоса, 90кВт) | 10655 | 5-6 недель
39 | ШУНРД-РМА-0,37П-3Н (3 насоса, 0,12-0,37кВт) | 1398 | 4-5 недель
40 | ШУНРД-РМА-0,55П-3Н (3 насоса, 0,55кВт) | 1398 | 4-5 недель
41 | ШУНРД-РМА-0,75П-3Н (3 насоса, 0,75кВт) | 1398 | 4-5 недель
42 | ШУНРД-РМА-1,5П-3Н (3 насоса, 1,1-1,5кВт) | 1486 | 4-5 недель
43 | ШУНРД-РМА-2,2П-3Н (3 насоса, 2,2кВт) | 1486 | 4-5 недель
44 | ШУНРД-РМА-3П-3Н (3 насоса, 3кВт) | 1549 | 4-5 недель
45 | ШУНРД-РМА-4П-3Н (3 насоса, 4кВт) | 1549 | 4-5 недель
46 | ШУНРД-РМА-5,5П-3Н (3 насоса, 5,5кВт) | 2145 | 4-5 недель
47 | ШУНРД-РМА-7,5П-3Н (3 насоса, 7,5кВт) | 2145 | 4-5 недель
48 | ШУНРД-РМА-11П-3Н (3 насоса, 11кВт) | 2396 | 4-5 недель
49 | ШУНРД-РМА-15П-3Н (3 насоса, 15кВт) | 4165 | 4-5 недель
50 | ШУНРД-РМА-18,5П-3Н (3 насоса, 18,5кВт) | 4165 | 4-5 недель
51 | ШУНРД-РМА-22П-3Н (3 насоса, 22кВт) | 5083 | 4-5 недель
52 | ШУНРД-РМА-30П-3Н (3 насоса, 30кВт) | 5083 | 4-5 недель
53 | ШУНРД-РМА-37П-3Н (3 насоса, 37кВт) | 5836 | 4-5 недель
54 | ШУНРД-РМА-45П-3Н (3 насоса, 45кВт) | 6244 | 4-5 недель
55 | ШУНРД-РМА-55П-3Н (3 насоса, 55кВт) | 11379 | 5-6 недель
56 | ШУНРД-РМА-75П-2Н (2 насоса, 75кВт) | 12171 | 5-6 недель
57 | ШУНРД-РМА-90П-2Н (2 насоса, 90кВт) | 16743 | 5-6 недель
Комплексное управление насосами повышения давления, подпитки, циркуляционными по сигналу датчика 4-20мА с помощью частотного преобразователя. Схема управления - "каскадная" или "рабочий-резервный". U~380В, 3 фазы.
1 | ШКАНС-РМА-0,37-1Н (1 насос, 0,12-0,37кВт) | 1341 | 4-5 недель
2 | ШКАНС-РМА-0,55-1Н (1 насос, 0,55кВт) | 1341 | 4-5 недель
3 | ШКАНС-РМА-0,75-1Н (1 насос, 0,75кВт) | 1341 | 4-5 недель
4 | ШКАНС-РМА-1,5-1Н (1 насос, 1,1-1,5кВт) | 1341 | 4-5 недель
5 | ШКАНС-РМА-2,2-1Н (1 насос, 2,2кВт) | 1488 | 4-5 недель
6 | ШКАНС-РМА-3-1Н (1 насос, 3кВт) | 1525 | 4-5 недель
7 | ШКАНС-РМА-4-1Н (1 насос, 4кВт) | 1550 | 4-5 недель
8 | ШКАНС-РМА-5,5-1Н (1 насос, 5,5кВт) | 1956 | 4-5 недель
9 | ШКАНС-РМА-7,5-1Н (1 насос, 7,5кВт) | 2251 | 4-5 недель
10 | ШКАНС-РМА-11-1Н (1 насос, 11кВт) | 2497 | 4-5 недель
11 | ШКАНС-РМА-15-1Н (1 насос, 15кВт) | 2743 | 4-5 недель
12 | ШКАНС-РМА-18,5-1Н (1 насос, 18,5кВт) | 3001 | 4-5 недель
13 | ШКАНС-РМА-22-1Н (1 насос, 22кВт) | 3616 | 4-5 недель
14 | ШКАНС-РМА-30-1Н (1 насос, 30кВт) | 3985 | 4-5 недель
15 | ШКАНС-РМА-37-1Н (1 насос, 37кВт) | 4588 | 4-5 недель
16 | ШКАНС-РМА-45-1Н (1 насос, 45кВт) | 5733 | 4-5 недель
17 | ШКАНС-РМА-55-1Н (1 насос, 55кВт) | 6779 | 5-6 недель
18 | ШКАНС-РМА-75-1Н (1 насос, 75кВт) | 8515 | 5-6 недель
19 | ШКАНС-РМА-90-1Н (1 насос, 90кВт) | 11816 | 5-6 недель
20 | ШКАНС-РМА-0,37-2Н (2 насоса, 0,12-0,37кВт) | 1752 | 4-5 недель
21 | ШКАНС-РМА-0,55-2Н (2 насоса, 0,55кВт) | 1752 | 4-5 недель
22 | ШКАНС-РМА-0,75-2Н (2 насоса, 0,75кВт) | 1752 | 4-5 недель
23 | ШКАНС-РМА-1,5-2Н (2 насоса, 1,1-1,5кВт) | 1793 | 4-5 недель
24 | ШКАНС-РМА-2,2-2Н (2 насоса, 2,2кВт) | 1935 | 4-5 недель
25 | ШКАНС-РМА-3-2Н (2 насоса, 3кВт) | 2131 | 4-5 недель
26 | ШКАНС-РМА-4-2Н (2 насоса, 4кВт) | 2192 | 4-5 недель
27 | ШКАНС-РМА-5,5-2Н (2 насоса, 5,5кВт) | 2475 | 4-5 недель
28 | ШКАНС-РМА-7,5-2Н (2 насоса, 7,5кВт) | 2733 | 4-5 недель
29 | ШКАНС-РМА-11-2Н (2 насоса, 11кВт) | 3311 | 4-5 недель
30 | ШКАНС-РМА-15-2Н (2 насоса, 15кВт) | 3774 | 4-5 недель
31 | ШКАНС-РМА-18,5-2Н (2 насоса, 18,5кВт) | 4303 | 4-5 недель
32 | ШКАНС-РМА-22-2Н (2 насоса, 22кВт) | 4933 | 4-5 недель
33 | ШКАНС-РМА-30-2Н (2 насоса, 30кВт) | 5715 | 4-5 недель
34 | ШКАНС-РМА-37-2Н (2 насоса, 37кВт) | 6659 | 4-5 недель
35 | ШКАНС-РМА-45-2Н (2 насоса, 45кВт) | 8244 | 4-5 недель
36 | ШКАНС-РМА-55-2Н (2 насоса, 55кВт) | 9885 | 5-6 недель
37 | ШКАНС-РМА-75-2Н (2 насоса, 75кВт) | 12721 | 5-6 недель
38 | ШКАНС-РМА-90-2Н (2 насоса, 90кВт) | 17016 | 5-6 недель
39 | ШКАНС-РМА-0,37-3Н (3 насоса, 0,12-0,37кВт) | 2193 | 4-5 недель
40 | ШКАНС-РМА-0,55-3Н (3 насоса, 0,55кВт) | 2193 | 4-5 недель
41 | ШКАНС-РМА-0,75-3Н (3 насоса, 0,75кВт) | 2193 | 4-5 недель
42 | ШКАНС-РМА-1,5-3Н (3 насоса, 1,1-1,5кВт) | 2271 | 4-5 недель
43 | ШКАНС-РМА-2,2-3Н (3 насоса, 2,2кВт) | 2444 | 4-5 недель
44 | ШКАНС-РМА-3-3Н (3 насоса, 3кВт) | 2699 | 4-5 недель
45 | ШКАНС-РМА-4-3Н (3 насоса, 4кВт) | 2771 | 4-5 недель
46 | ШКАНС-РМА-5,5-3Н (3 насоса, 5,5кВт) | 3103 | 4-5 недель
47 | ШКАНС-РМА-7,5-3Н (3 насоса, 7,5кВт) | 3496 | 4-5 недель
48 | ШКАНС-РМА-11-3Н (3 насоса, 11кВт) | 3968 | 4-5 недель
49 | ШКАНС-РМА-15-3Н (3 насоса, 15кВт) | 4536 | 4-5 недель
50 | ШКАНС-РМА-18,5-3Н (3 насоса, 18,5кВт) | 5115 | 4-5 недель
51 | ШКАНС-РМА-22-3Н (3 насоса, 22кВт) | 5922 | 4-5 недель
52 | ШКАНС-РМА-30-3Н (3 насоса, 30кВт) | 6865 | 4-5 недель
53 | ШКАНС-РМА-37-3Н (3 насоса, 37кВт) | 7979 | 4-5 недель
54 | ШКАНС-РМА-45-3Н (3 насоса, 45кВт) | 10026 | 4-5 недель
55 | ШКАНС-РМА-55-3Н (3 насоса, 55кВт) | 12821 | 5-6 недель
56 | ШКАНС-РМА-75-3Н (3 насоса, 75кВт) | 16486 | 5-6 недель
57 | ШКАНС-РМА-90-3Н (3 насоса, 90кВт) | 22081 | 5-6 недель