|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЛКОМ - М |
| --- | --- |
|  | 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, каб.300 |
|  | т.(391) 232-36-30, 290-25-16, тел./факс. (391) 229-61-61 |
|  | сайт: www.ilkom-m.ru, e-mail: ilkom-m@mail.ru |
| v.mixin@mail.ru |  |

Обновлено 01.12.2013

Электротехническое оборудование.

- Дизель генераторы, генераторы, электродвигатели

| 1 | Дизель-генератор К-169, генератор ГСФ-100,100кВт | шт. | 1 | 150 000 | Дизель-генераторная установка исполнением на раме в открытом варианте ДГА-100 состоит из дизеля К-169, генератор ГСФ-100, мощность100кВт, напряжение 400В, теоретический расход топлива 24кг/час. На блоке цилиндров трещина, поставлена заплата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дизель-генератор ДГУ-100 | шт | 1 | 350000 | На двуосном шасси, дизель 1Д6, генератор ГСФ-100, с консервации |
| 2 | Электро-двигатель МTKF-312 8У1 | шт. | 1 | 20 000 | 11 кВт 700 об/мин 1986 г.в.. в работе не был |
| 3 | Электродвигатель ВМАП 32-6 | шт | 1 | 60000 | Судовой.8 кВт 895 об\мин |

Трансформаторы , высоковольтное оборудование .

| 1 | Трансформатор ТМФ 400/10-0,4 | шт. | 1 | 60 000 | требует ревизии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор ТСЗ 1000\10-0,4 | шт | 1 | 240000 | С хранения |
| 3 | КТПН 630\6 | шт | 1 | 300000 | С хранения |

Приборы защиты, щитовая продукция .

| 1 | Коробка распределительная с защитой А222-06 М2 | шт | 50 | 1500 | Судовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Электродвигатель СД-54 | шт | 28 | 500 |  |
| 3 | Электродвигатель РД-09 | шт | 21 | 600 |  |
| 4 | Электродвигатель КД-6-4 | шт | 3 | 800 |  |
| 5 | Сельсин БС-1501 | шт | 1 | 2000 |  |
| 6 | Сельсин БС-404А | шт | 3 | 1000 |  |
| 7 | Сельсин.БД-1404Б | шт | 4 | 2000 |  |
| 8 | Серводвигатель СЛ-261 | шт | 1 | 500 |  |