Стоимость монтажных работ

| Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 30 |
| --- | --- | --- |
| Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 50 |
| Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 50 |
| Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 60 |
| Монтаж пластиковых труб, гофротруб на поверхности из легких материалов | м | 20 |
| Монтаж пластиковых труб, гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности | м | 25 |
| Монтаж комплектующих короба | шт. |  |
| Демонтаж коробов, крышек коробов | м | 20 |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м |  |
| Монтаж поворотов лотка | м |  |
| Установка лотка | м | 100 |
| Укладка гофротрубы за установленный гипсокартон | м | 40 |
| Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | шт. | 50 |
| Стоимость прокладки кабеля |
| Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 3 |
| Жгутирование кабеля | м | 3,5 |
| Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м | 15 |
| Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м | 20 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м | 20 |
| Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м | 20 |
| Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 20 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м | 30 |
| Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м | 20 |
| Укладка силового кабеля в гофрорукав | м | 25 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м | 30 |
| Подвеска кабеля витая пара на тросе | м | 40 |
| Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м | 60 |
| Стоимость монтажа розеток |
| Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | шт. | 100 |
| Монтаж розеточной коробки (подрозетник)в полую стену |  | 50 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | шт. | 50 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт. | 70 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт. | 70 |
| Демонтаж и отключение розетки | шт. | 50 |
| Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RG11 | шт. | 70 |
| Подключение розетки экранированной |  | 75 |
| Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт. | 40 |
| Стоимость монтажа силового оборудования |
| Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 500 |
| Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | шт. | 300 |
| Сборка конструктива электрического щита (сборный каркас щита) | шт. | 450 |
| Установка и расключение автоматического выключателя однофазного | шт. | 150 |
| Установки и расключение автоматического выключателя 2-ух-3-ех фазного, диф., с УЗО |  | От 250 |
| Установка и расключение розетки, выключателя открытой проводки на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | От 150 |
| Установка и расключение розетки, выключателя открытой проводки на поверхности из легких материалов | шт. | От 100 |
| Установка и расключение розетки, выключателя в кабельном коробе | шт. | От 100 |
| Демонтаж и отключение розетки |  | 50 |
| Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | шт. | От 200 |
| Установка и расключение прямоточного электрического счетчика | шт. | От 600 |
| Установка светильников* |  | От 100 |
| Подключение светильников* |  | От 100 |
| * стоимость зависит от типа светильника |  |  |
| Стоимость монтажа кроссов |
| Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт. | 250 |
| Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт. | 250 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт. | 500 |
| Кроссирование патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - за 1 порт | шт. | 50 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт. | 21 |
| Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | шт. |  |
| Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 650 |
| Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 800 |
| Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки)* |  | От 3000 |
| Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт. | 800 |
| Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 700 |
| * - стоимость зависит от количества и типов комплектующих |  |  |
| Проектирование и сертификация, тестирование и маркировка |
| Оформление технической документации | порт | 60 |
| Разработка проектной документации | порт | 200 |
| Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность разводки | шт. | 36 |
| Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 | шт. | 250 |
| Прочие работы |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 100 |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 180 |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 270 |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 450 |
| Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт. | 40 |
| Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м | 40 |

## Стоимость работ по монтажу ВОЛС

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., c НДС |
| --- | --- | --- |
| Стоимость прокладки волоконно-оптического кабеля |
| Укладка волоконно-оптического кабеля в короб, на лотки | м | 30 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 50 |
| Подвеска волоконно-оптического кабеля на тросе | м | 100 |
| Стоимость разделки и монтажа волоконно-оптического кабеля в кросс, муфту |
| Разделка конца небронированного волоконно-оптического кабеля (клее | шт. | 300 |
| Разделка конца бронированного волоконно-оптического кабеля | шт. | 510 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту | шт. | 420 |
| Сварка и оконцевание оптических волокон |
| Сварка оптических волокон | шт. | 440 |
| Оконцевание оптического волокна разъемом типа SC, ST, FC | шт. | 440 |
| Стоимость монтаж оптических кроссов |
| Установка оптического кросса на стену с легкими поверхностями | шт. | 200 |
| Установка оптического кросса на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт. | 250 |
| Тестирование оптического волокна | шт. | 270 |
| Паспортизация волоконно-оптического кабеля | шт. | 600 |
| Определение места обрыва оптического волокна | шт. | 2550 |

## Разное

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., c НДС |
| --- | --- | --- |
| Выезд специалиста |  | 900 |
| Почасовая оплата | час. | 900 |
| Простой специалиста | час. | 600 |

#### Примечание:

| Приведены ориентировочные цены для сети на 100 портов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цены уменьшаются при больших объемах работ |  |  |
| Цены увеличиваются: |  |  |
| При выполнении работ на улице при температуре ниже 0 | коэф. | 1,4 |
| При выполнении работ на высоте от 2,5 до 4,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 1,5 |
| При выполнении работ на высоте от 4,0 до 7,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 1,7 |
| При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 2 |
| При выполнении работ в нерабочее время | коэф. | 2 |
| При выполнении работ в работающем офисе | коэф. | 1,4 |
| При выполнении работ за пределами МКАД (до 20 км) | коэф. | 1,4 |
| При выполнение срочных работ цены увеличиваются в два раза |  |  |

| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | Ед.изм | Цена.руб |
| --- | --- | --- |
| монтаж Кабель-канала шириной до 25 мм | м.п. | 50 |
| монтаж Кабель-канала шириной до 50 мм | м.п. | 70 |
| монтаж Кабель-канала шириной до 100 мм | м.п. | 90 |
| подключение силовой линии | шт. | 500 |
| подключение Линий ТV и телефонных к линии в щитке | шт. | 150 |
| монтаж проводки в кабель-канале | м.п. | 20 |
| монтаж проводки в штробе | м.п. | - |
| монтаж Проводки открытым способом: на скобах без гофры | м.п. | 20 |
| монтаж Проводки открытым способом: на скобах на гипсолите, дереве | м.п. | 20 |
| монтаж Проводки открытым способом: в гофре | м.п | 30 |
| Штробление стен под проводку |  |  |
| Штроба до 20 х 20 мм : монолит, бетон, шифер . | м.п. | 150 |
| кирпич | м.п. | 100 |
| гипс | м.п. | 80 |
| Штроба до 20 х 50 мм : монолит, бетон, шифер | м.п. | 200 |
| кирпич | м.п. | 150 |
| гипс | м.п. | 100 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТОЧЕК |  |  |
| сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 70 |
| сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 90 |
| сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 150 |
| сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см. | шт. | 100 |
| сверление отверстия для подрозетника в бетоне | шт. | 150 |
| сверление отверстия для подрозетника в гипсокартоне | шт. | 50 |
| сверление отверстия для подрозетника в кирпиче, гипсолите, дереве | шт. | 100 |
| монтаж Подрозетника (коробки установочной) | шт. | 50 |
| Установка электрощита накладного 6 модулей | шт | 500 |
| Установка электрощита накладного 12 модулей | шт. | 700 |
| Установка электрощита накладного 24 модулей | шт. | 900 |
| Установка электрощита накладного 36 модулей | шт. | 1200 |
| Установка электрощита накладного 54 модуля | шт. | 1500 |
| Установка электрощита встраиваемого 12 модулей бетон/кирпич | шт. | 2000/1000 |
| Установка электрощита встраиваемого 24 модулей бетон/кирпич | шт. | 3000/2000 |
| Установка электрощита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич | шт. | 4200/3200 |
| Установка электрощита встраиваемого 54 модулей бетон/кирпич | шт. | 5500/4500 |
| Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 2000 |
| Установка однополюсного автомата | шт. | 200 |
| Установка двухполюсного автомата | шт. | 250 |
| Установка трехполюсного автомата | шт. | 300 |
| установка рубильника электрического двухполюсного | шт. | 350 |
| установка рубильника электрического трехполюсного | шт. | 450 |
| установка рубильника электрического четырехполюсного | шт. | 450 |
| установка УЗО двухполюсного | шт. | 300 |
| установка УЗО четырехполюсного | шт. | 400 |
| установка Счетчика электрического однофазного | шт. | 500 |
| установка Счетчика электрического трехфазного | шт. | 700 |
| подключение Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 300 |
| установка внутренней Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя | шт. | 70 |
| установка накладной Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя | шт. | 150 |
| установка выключателя проходного | шт. | 100 |
| коммутация Коробки распаячной | шт. | 250 |
| установка наружной Коробки распаячной | шт. | 150 |
| установка Звонка | шт. | 150 |
| установка кнопки Звонка | шт. | 100 |
| установка Люстры простой без сборки | шт. | от 250 |
| Большая потолочная люстра со сборкой | шт. | От 800 |
| установка Светильника настенного (бра) | шт. | 250 |
| установка Светильника точечного, галогенового | шт. | 150 |
| установка Трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 100 |
| установка Светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 250 |
| Люминисцентный светильник | шт. | 350 |
| Подключение оборудования. |  |  |
| Эл. полотенцесушитель , Эл. сушилка для рук, Эл. Плиты, Водонагреватели | шт. | 600 |
| подключение к электросети Ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 700 |
| подключение вентилятора в вытяжке | шт. | От 250 |
| подключение вентилятора канального накладного | шт. | От 350 |
| монтаж Видео домофона (вызывной панели) | шт. | 600 |
| монтаж Видео домофона (монитора) | шт. | 750 |
| подключение вытяжки кухонной | шт. | 350 |
| монтаж Контура заземления | шт. | 3500 |
| подключение Насоса циркуляционного | шт. | 550 |
| подключение Электроплиты | шт. | От 350 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| Автомата демонтаж | шт. | 30 |
| Кабель-канала (короба) демонтаж | м.п. | 30 |
| Коробки распаячной демонтаж | шт. | 80 |
| Проводки электрической в кабель-канале демонтаж | м.п. | 10 |
| Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 15 |
| Счетчика электрического демонтаж | шт. | 150 |
| Точки электрической демонтаж | шт. | 40 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |  |  |
| заделка штроб | м.пог | 100 |
| Коэффициент на работы свыше 3 метров |  | 1,5 |
| Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее |  | 10% от суммы |
| Выезд и составление сметы |  | 500 |