Тел : +7 (985)187-76-42

http://www.tpmdk.ru/

|  | Материалы необходимые для стандартного монтажа сплит-системы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | Ед. | и | Количество | Цена | Сумма |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |
| 1 | Медная труба для жидкостной линии хладагента | м | 1 | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 2 | Медная труба для газовой линии хладагента | м | 1 | 5 | 85,00 | 425,00 |
| 3 | Обратные гайки для медных трубок жидкостной линии | шт |  | 2 | 19,50 | 0,00 |
| 4 | Обратные гайки для медных трубок газовой линии | шт |  | 2 | 64,50 | 0,00 |
| 5 | Теплоизоляционный материал для трубок жидкостной линии | м | 1 | 6 | 11,00 | 66,00 |
| 6 | Теплоизоляционный материал для трубок газовой линии | м | 1 | 6 | 12,00 | 72,00 |
| 7 | Электрокабель межблочный ВВГ 5х2,5 | м | 1 | 5 | 85,00 | 425,00 |
| 8 | Электрокабель межблочный ВВГ 3х2,5 | м | 1 | 5 | 49,00 | 245,00 |
| 9 | Электрический автомат на 20А и более для мощных моделей | шт |  | 1 | 250,00 | 0,00 |
| 10 | Клеммная колодка для соединения кабеля | шт |  | 1 | 36,00 | 0,00 |
| 11 | Декоративный короб 6х6см - для медных трубок ,кабеля , дренажа | п\м | 1 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 12 | Декоративный короб 2х2см - для электрокабеля | п\м | 1 | 2 | 24,00 | 48,00 |
| 13 | Гофрированные трубы для электропроводки - в случае укладки трасс в штробы | п\м |  | 5 | 32,00 | 0,00 |
| 14 | Виниловая изолента | шт | 1 | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 15 | Кронштейны для внешнего блока | шт | 1 | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 16 | Крепеж для внутреннего блока кондиционера ( если нет в комплекте ) | компл | 1 | 1 | 127,00 | 127,00 |
| 17 | Дренажный шланг для внешнего блока | п\м | 1 | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 18 | Дренажный шланг для внутреннего блока | п\м | 1 | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 19 | Фитинги для включения дренажа в систему канализации | шт |  | 1 | 55,00 | 0,00 |
| 20 | Переход на 50 мм канализационную трубу | шт |  | 1 | 55,00 | 0,00 |
| 21 | Веревки для установки внешнего блока | м |  | 5 | 56,00 | 0,00 |
| 22 | Анкерные болты - для крепления кронштейном внешнего блока | компл | 1 | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 23 | Комплект шурупов, дюбей для крепления внутреннего блока | компл | 1 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 24 | Комплект шурупов и дюбелей для крепления трассы | компл |  | 2 | 45,00 | 0,00 |
| 25 | Комплект шурупов и дюбелей для крепления коробов | компл |  | 1 | 45,00 | 0,00 |
| 26 | Монтажная пластина для внутреннего блока ( если нет в комплекте ) | шт |  | 1 | 860,00 | 0,00 |
| 27 | Силиконовый герметик | шт | 1 | 1 | 115,00 | 115,00 |
| 28 | Фитинг для подключения дренажа к наружному блоку | шт |  | 2 | 86,00 | 0,00 |
| 29 | Фитинги для подключения дренажа к внутреннему блоку | шт |  | 2 | 54,00 | 0,00 |
| 30 | Мел (для разметки) | шт |  | 1 | 5,00 | 0,00 |
| 31 | Пальчиковые батарейки для пульта . | шт |  | 2 | 30,00 | 0,00 |
| 32 | Бур по бетону 6 мм для внутреннего блока | шт | 2 | 1 | 210,00 | 420,00 |
| 33 | Бур по бетону 8 мм для наружного блока | шт |  | 1 | 250,00 | 0,00 |
| 34 | Бур по бетону 5 мм для крепления трассы | шт |  | 1 | 200,00 | 0,00 |
| 35 | Бур по бетону для сверления стены 60х1200 мм 12800 на 12 объектов | шт |  | 1 | 1280,00 | 0,00 |
| 36 | Бур по бетону для сверления стены 30х1000 мм 4600 на 10 объектов | шт |  | 1 | 460,00 | 0,00 |
| 37 | Бур по бетону для сверления стены 8х500 мм 1870 на 10 объектов | шт |  | 1 | 187,00 | 0,00 |
| 38 | Бур по бетону для сверления отверстия подкабель 12х500 мм 2 объекта | шт |  | 1 | 240,00 | 0,00 |
| 39 | Лопатка для перфоратора стандартная 350 на 10 объектов | шт |  | 1 | 35,00 | 0,00 |
| 40 | Лопатка для перфоратора широкая 420 на 10 объектов | шт |  | 1 | 42,00 | 0,00 |
| 41 | Перфолента металлическая | шт | 1 | 8 | 56,00 | 448,00 |
| 42 | Скотч малярный широкий | шт |  | 1 | 55,00 | 0,00 |
| 43 | Обмотка наружной трассы | шт |  | 12 | 58,00 | 0,00 |
| 44 | Вилка электрическая | шт | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3977,00 |
| 1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |
|  | Бензин |  |  |  |  | 1000 |
|  | Доставка материалов |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1000 |
|  | Всего затрат |  |  |  |  | 4977,00 |

| Прайс-лист на установку кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и дополнительные работы на 2014 г. Тел : +7 (985)187-76-42 http://www.tpmdk.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка моделей 07-09 ( мощность менее 2,7 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 8000 р. |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка модели 12 ( мощность менее 3,6 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10000 р. |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка моделей 15-18 ( мощность менее 5,5 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000р. |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка модели 24 ( мощность менее 7,1 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000р. |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка модели 30 ( мощность менее 9 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000р. |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка модели 36 ( мощность менее 11 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000р. |  |  |  |  |  |
| Стандартная установка модели 42 ( мощность менее 11 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договорная |  |  |  |  |  |
| Длина медной трассы , дренажа и электрокабеля расчитана из пасчета 5 м. При превышении расчет происходит по смете доп .работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультисплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж мульти-сплит 2 по 07 (менее 4,5 кВт общей мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж мульти-сплит 2 по 09 (менее 5 кВт общей мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж мульти-сплит 2 по 12 (менее 6 кВт общей мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 500р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж мульти-сплит 3 по 07-12 (менее 9 кВт общей мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 500р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж мульти-сплит 4 по 07-12 (более 9 кВт общей мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 500р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж мультисплит свыше 9 кВт общей мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договорная |  |  |  |  |  |
| Длина медной трассы , дренажа и электрокабеля расчитана из пасчета 7 м. При превышении расчет происходит по смете доп .работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кассетные и напольно-потолочные сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кассетной системы до 24 модели ( мощность менее 7,5 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж кассетной системы 30-36 ( мощность менее 11 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж кассетной системы 48-60 ( мощность менее 18 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договорная |  |  |  |  |  |
| Длина медной трассы , дренажа и электрокабеля расчитана из расчета 8 м. При превышении расчет происходит по смете доп .работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канальная сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка канальной сплит-системы до 24 модели ( мощность менее 7,5 кВт)с одним внешним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000р. |  |  |  |  |  |
| Установка канальной сплит-системы 24-36 модели ( мощность менее 15 кВт)с одним внешним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000р. |  |  |  |  |  |
| Установка канальной сплит-системы 36-60 модели ( мощность менее 18 кВт)с одним внешним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000р. |  |  |  |  |  |
| Установка каждого дополнительного внешнего блока до 4,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 р |  |  |  |  |  |
| Установка каждого дополнительного внешнего блока от 4,5 до 18 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 р |  |  |  |  |  |
| Установка каждого дополнительного внешнего блока от 18 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 р |  |  |  |  |  |
| Окончательная стоимость установки зависит от длины воздуховодов, материалов и рассчитывается отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина медной трассы , дренажа и электрокабеля рассчитана из расчета 7 м. При превышении расчет происходит по смете доп .работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонная сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонной сплит-системы 03 ( мощность менее 8,5 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 500р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонной сплит-системы 05 ( мощность менее 14 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонной сплит-системы 08 ( мощность менее 25 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000р. |  |  |  |  |  |
| Длина медной трассы , дренажа и электрокабеля рассчитана из расчета 7 м. При превышении расчет происходит по смете доп .работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультизональные системы (VRV и VRF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление проекта с применением передовых схем и сметы - бесплатно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 50 000 р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договорная |  |  |  |  |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка зимнего комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев дренажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500р. |  |  |  |  |  |
| Подогрев картера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000р. |  |  |  |  |  |
| Регулятор скорости вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж зимнего комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000р. |  |  |  |  |  |
| Установка дополнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка помпы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 р. |  |  |  |  |  |
| Установка козырька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600р. |  |  |  |  |  |
| Установка защиты внешнего блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500р. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межблочная трасса для моделей до 3,5 кВт (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500р. |  |  |  |  |  |
| Межблочная трасса для моделей от 3,5 до 7 кВт (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700р. |  |  |  |  |  |
| Межблочная трасса для моделей от7 до 10 кВт (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000р. |  |  |  |  |  |
| Межблочная трасса для моделей свыше 10 кВт (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200р. |  |  |  |  |  |
| Воздуховод для кондиционеров с притоком свежего воздуха (за метр)гибкая гофра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж отдельной трассы дренажа (за метр) ( дерево , пеноблок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж отдельной трассы дренажа (за метр) ( кирпич, бетон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж дополнительной трассы электрокабеля (за метр) без кабель-канала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150р. |  |  |  |  |  |
| Монтаж дополнительной трассы электрокабеля (за метр) в кабель-канале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350р. |  |  |  |  |  |
| Под стандартной трассой понимается сборка и прокладка двух фреоновых труб в флексе , межблочного кабеля управления , линии дренажа и прокладка кабеля питания до 3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расценки приведены без стоимости комплектующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление и штробление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 60 см, диаметр 40 мм дерево, пеноблок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 100 см, диаметр 40 мм дерево, пеноблок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 120 см, диаметр 40 мм , бетон, монолит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 60 см, диаметр 40 мм кирпич , стеновой блок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 100 см, диаметр 40 мм кирпич , стеновой блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 120 см, диаметр 40 мм , кирпич , стеновой блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 60 см, диаметр 40 мм бетон, монолит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 100 см, диаметр 40 мм бетон, монолит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900р. |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительного отверстия толщиной 120 см, диаметр 40 мм бетон, монолит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под дренаж - пеноблок, шлакоблок (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под дренаж - кирпич (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под дренаж - бетон (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под дренаж - монолит (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под электрокабель (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под межблочную трассу - пеноблок, шлакоблок (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под межблочную трассу - кирпич (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под межблочную трассу - бетон (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200р. |  |  |  |  |  |
| Штробление под межблочную трассу - монолит (за метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400р. |  |  |  |  |  |
| Промышленный альпинизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Альпинист (за каждый внешний блок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500р. |  |  |  |  |  |
| Демонтаж внешнего блока кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300р. |  |  |  |  |  |
| Автовышка до 17 метров - макс. 7 часов работ (установка 4-5 блоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000р. |  |  |  |  |  |
| Автовышка до 32 метров - макс. 7 часов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000р. |  |  |  |  |  |
| Автовышка до 54 метров (не менее 4 часов, за час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000р. |  |  |  |  |  |
| Пробег автовышки за МКАД (за километр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40р. |  |  |  |  |  |
| Работа с лестницы до 6 метров при монтаже блоков плюс к стоимости монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 р |  |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж кондиционера 50 %от стоимости монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000р. |  |  |  |  |  |
| Демонтаж наружного или внутреннего бдока 50% от стоимости монтажа блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000р. |  |  |  |  |  |
| Отмена монтажа по приезду монтажной бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000р. |  |  |  |  |  |
| Выезд специалиста для разметки и составления сметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000р. |  |  |  |  |  |
| Дозаправка кондиционера фреоном (7-9 без стоимости фреона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| Дозаправка кондиционера фреоном (12-24 без стоимости фреона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| Дозаправка кондиционера фреоном (24-42 без стоимости фреона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| Сборка/разборка подвесного потолка (кв. метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250р. |  |  |  |  |  |
| Пайка одного соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800р. |  |  |  |  |  |
| Двухэтапная установка кондиционера (любой мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 р. |  |  |  |  |  |
| Разовое сервисное обслуживание кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд мастеров (при любом количестве кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000р. |  |  |  |  |  |
| Любой тип кондиционера ( мощность менее 2,7 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500р. |  |  |  |  |  |
| Любой тип кондиционера ( мощность от 3 кВт до 5 кВт ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500р. |  |  |  |  |  |
| Любой тип кондиционера ( мощность от 5 кВт до 15 кВт ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500р. |  |  |  |  |  |
| Плановое сервисное обслуживание кондиционера (дважды в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд мастеров (при любом количестве кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000р. |  |  |  |  |  |
| Любой тип кондиционера ( мощность менее 2,7 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600р. |  |  |  |  |  |
| Любой тип кондиционера ( мощность от 3 кВт до 5 кВт ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500р. |  |  |  |  |  |
| Любой тип кондиционера ( мощность от 5 кВт до 15 кВт ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000р. |  |  |  |  |  |
| Расценки на монтаж кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый монтаж . Понятие базового монтажа . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единого требования к базовому монтажу не существует .Поэтому многие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| монтажные организации с целью привлечения клиентов выставляют цену за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установку кондиционера низкую , мелким шрифтом указывая , что длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трассы при их базовом монтаже составляет 2 метра , а кабель до источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питания-1 метр , а за превышение этих параметров предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная оплата . Очень редко бывает такое ,чтобы в условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отечественного типового домостроения , выполнить монтаж с двухметровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трассой . Поэтому мы , как и многие добросовестные монтажные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый монтаж определяем исходя из рекомендаций производителей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационных параметров . Протяженность трассы , рекомендуемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изготовителями кондиционеров должна быть в пределах 5 метров . Высота стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в большинстве домов составляет 2,7-2,8 метра , поэтому линия питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до ближайшей розетки , находится в пределах 3 метров . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для монтажа мы используем специальные медные трубы производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сербии или Греции , утеплитель , производства Израиль , кабельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукцию ОАО "Подольск-кабель ". Таким образом параметры базового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| монтажа следующие : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор места для установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка кондиционера, а точнее выбор места для установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кондиционера – это процесс, который требует взвешенного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| правильного решения, а все потому, что настенный кондиционер не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| получится взять и переставить в другое место, как это можно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сделать с вентилятором или воздухоочистителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во многом от выбранного места для сплит-системы зависит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дальнейшее её благополучное функционирование. Оптимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| место для установки кондиционера в квартире можно определить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководствуясь несколькими простыми правилами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правило 1 – исключите прямое попадание воздушного потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямое попадание воздушного потока на находящихся в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| помещении людей не просто нежелательно, а неприемлемо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дело в том, что струя воздуха, которую выбрасывает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кондиционер в пространство, меньше всего остального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комнатного воздуха на 7-15 градусов Цельсия. Попадание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этого потока вызовет нехорошее самочувствие, а даже не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самое длительное под ним пребывание грозить простудой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный поток следует направить так, чтобы он свободно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проходил либо там, где люди могут находиться не слишком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часто, либо (в том случае, если речь всё-таки заходит об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офисе) между местами работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самые современные кондиционеры Daikin уже оснащены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уникальной функцией «Умный глаз», которая предотвращает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| попадание прямого воздушного потока на людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| находящихся в комнате, где работает кондиционер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правило 2 – установите кондиционер у изголовья кровати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При выборе места установки кондиционера в спальне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| большинство из нас задается вопросом, как же всё-таки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наиболее приемлемо будет расположить сплит-систему по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношению к кровати, на какую из стен. Когда не получается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разместить максимально удаленно от кровати внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блок, его следует смонтировать именно над головой (хоть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многие и опасаются подобной схемы, она является |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единственно правильной в такой ситуации, ведь поток не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будет направлен в голову, он попадает на ноги, которые у нас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чаще всего накрыты одеялом, а потому защищены). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правило 3 – оставьте не меньше 10-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сантиметров между кондиционером и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наиболее разумное и выгодное расположение внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блока такое, когда от потолка остается свободное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пространство, которое составляет не меньше десяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сантиметров, но если условия не позволяют вешать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кондиционер на такой высоте, то минимальное расстояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| между блоком и потолком не менее 3 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правило 4 – не создавайте препятствие для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выдуваемого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприемлемо монтаж внутренних блоков над комодами, либо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шкафами, в том случае когда расстояние до нижней части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блока меньше 70-100 сантиметров, также откажись от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размещения внутреннего блока там, где имеется препятствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для выдуваемого воздуха. При такой схеме, поток воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будет иметь неправильную циркуляцию, к тому же работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системы кондиционирования будет намного менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективной, ухудшится воздухообмен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правило 5 – не располагайте внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блок далеко от внешнего блока сплит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное условие – это небольшая длина трассы. Во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первых, удлиненная трасса делает монтаж более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорогостоящим, а во вторых значительно понижает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективность работы сплит-системы. А если длинную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трассу прокладывать в коробе, то она тем более очень сильно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ухудшит вид интерьера в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тел : +7 (985)187-76-42

http://www.tpmdk.ru/