Общество с ограниченной  ответственностью

«МеталлПром»

Россия, 115191 г. Москва ул. Большая Черкизовская дом 21 стр.1

ИНН 7718955271 КПП 771801001

http:/sendvich-paneli.msk.ru

8(800)234-42-70, 8(495)134-38-98, моб. 8(914)338-49-40

e-mail: st@sendvich-paneli.msk.ru

С Вами работает менеджер отдела продаж: Cтуков Константин

Цены указаны с учетом защитной монтажной пленки на металле с двух сторон, транспортной упаковки и погрузки, без учета НДС 18%.

| Трехслойные сэндвич панели МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, мм |  |  | 50 |  | 60 |  | 80 |  |  | 100 |  | 120 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |
| Стеновые |  |  | 892 |  | 921 |  | 977 |  |  | 1022 |  | 1076 |  | 1158 |  | 1294 |  | 1559 |  |
| Кровельные |  |  | 916 |  | 956 |  | 1019 |  |  | 1053 |  | 1108 |  | 1195 |  | 1330 |  | 1598 |  |
| Трехслойные сэндвич панели ПЕНОПОЛИСТИРОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина, мм |  |  | 50 |  | 60 |  | 80 |  |  | 100 |  | 120 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |
| Стеновые |  |  | 833 |  | 852 |  | 893 |  |  | 928 |  | 969 |  | 1025 |  | 1128 |  | 1213 |  |
| Кровельные |  |  | 871 |  | 889 |  | 929 |  |  | 963 |  | 1005 |  | 1061 |  | 1169 |  | 1248 |  |
| Двухслойные сэндвич панели ПЕНОПОЛИСТИРОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина, мм | 40 | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 | 90 |  | 100 |  | 120 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |
| Стеновые | 598 | 606 |  | 626 |  | 645 |  | 674 | 691 |  | 707 |  | 759 |  | 805 |  | 885 |  | 1005 |

Технические характеристики:

Стеновые панели: ширина – 1 000 мм, 1 190 мм, длина – от 1 000 до 13 500 мм.

Кровельные панели: ширина – 1 000 мм, длина – от 1 000 до 13 500 мм.

Для производства используется:

Тонколистовая горячеоцинкованная сталь от 0,5 до 0,7 мм с полимерным покрытием в соответствии с европейским каталогом цветов RAL, производства «ММК» и «Северсталь» (Россия).

Утеплитель:

1) пенополистирол самозатухающий с антипиренами.

Огнестойкость – EI-15 (потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности 15 минут, что позволяет применять панели, согласно СНиП 21-01-97 (таблица №4), в качестве ненесущих стен от 2 до 5 категорий огнестойкости зданий).

Преимущества панелей с утеплителем пенополистирол:

- влагостойкость (не гидроскопичен, сохраняет форму, т.е. долговечнее),

- лучшая теплоизолирующая (теплее, можно использовать меньшую толщину) и звукоизолирующая способность,

- меньший вес, соответственно меньшая нагрузка на фундамент и каркас (экономия на металлоконструкциях), упрощение доставки (понадобится меньшее количество машин, соответственно дополнительная экономия на доставке), разгрузки и монтажа,

- экологичность,

2) минеральная вата на основе базальтового волокна производства «Rockwool» плотностью 105-110 (стена), 120-140 (кровля) кг/м3.

Огнестойкость – от EI-30 до EI-150 (потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности от 30 до 150 минут): 50-90 мм - EI-30, 100-140 мм - EI-90, 150-200 мм - EI-150, что позволяет применять панели, согласно СНиП 21-01-97 (таблица №4), в качестве ненесущих стен ВСЕХ категорий огнестойкости зданий.

Клей двухкомпонентный полиуретановый производства «Клейберит» (Германия).

Доборные элементы – от 400 руб.

Осуществляем доставку автотранспортом, расчет индивидуальный.

Вся продукция сертифицирована.

*Обращаем Ваше внимание на то, что цены могут меняться в зависимости от объёма заказа; возможны скидки.