ООО «АнкаР», 412904, г.Вольск, Саратовская область, ул. Маршала Жукова, д. 9, оф. 2

тел.: 8 (84593) 5-06-37; 8-937-248-44-57; www.anka-r.ru, newlight@anka-r.ru

ИНН 6441021911 , КПП 644101001 .

Предлагаем  Вашему  рассмотрению продукцию: Светодиодные светильники  высокой эффективности AнкаР cо светоотдачей 140-200люмен/ватт

A220UN  Светильник универсальный 595х595х40мм                                                 от  1395  рублей

Питание 180- 230 Вольт

Световой поток:3000лм эконом, 3000 лм, 3500лм, 4500лм, 6000лм

Цветовая температура: 4000-5000К

Потребляемая мощность: 19Вт, 15Вт, 26Вт, 29Вт, 30Вт

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IР34

Ресурс работы: от 50 000 часов

Угол рассеивания 120°

Температура эксплуатации от -40°C  до +50°C

Коэффициент пульсации <1%.

A220LP1200  Светильник универсальный 1200х180х40мм ,1280х135х100мм         от  1394  рублей

Питание 180- 230 Вольт

Световой поток: 3000лм эконом, 3000 лм, 3500лм, 4500лм, 5500лм

Цветовая температура: 4000-5000К

Потребляемая мощность: 19Вт, 20Вт, 26Вт, 29Вт, 38Вт

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IР34,IP54,65

Ресурс работы: от 50 000 часов

Угол рассеивания 120°

Температура эксплуатации от -40°C  до +50°C

Коэффициент пульсации <1%.

A220LP600  Светильник универсальный 600х180х40мм                                          от  1244  рублей

Питание 180- 230 Вольт

Световой поток: 3000лм

Цветовая температура: 4500-5000К

Потребляемая мощность:19Вт

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IР34,IP65

Ресурс работы: от 50 000 часов

Угол рассеивания 120°

Температура эксплуатации от -40°C  до +50°C

Коэффициент пульсации <1%.

A220UT  Светильник  промышленный длинной 1280х135х100м                             от  1780  рублей

Питание 180- 230 Вольт

Световой поток: 4500лм, 5500лм, 8500лм

Цветовая температура:4000-5000К

Потребляемая мощность: 29Вт, 38Вт, 58Вт,

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65.

Ресурс работы: от 50 000 часов

Угол рассеивания 120°

Температура эксплуатации от -40°C  до +50°C

Коэффициент пульсации <1%.

ПРАЙС ЛИСТ

| Марка светильника | Мощность | Световая эффективность | Световой поток | до 300шт | от 300шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильники универсальные UN |  |  |  |  |  |
| A220UN2000K/IP34металл (эконом) | 19 вт. | 157лм\вт | 3000лм. | 1626 | 1395 |
| А220UN2000K/IP34 металл | 15 вт. | 200лм\вт | 3000лм. | 1989 | 1705 |
| A220UN2800K/IP34 металл | 26 вт. | 138 лм\вт | 3600лм. | 1880 | 1611 |
| А220UN4000K/IP34 металл | 29 вт. | 155 лм\вт | 4500лм. | 1917 | 1643 |
| А220UN6500K/IP34 металл | 38 вт. | 144 лм\вт | 5500лм. | 1938 | 1662 |
| А220UN6500K/IP34 металл | 30 вт. | 200 лм\вт | 6000лм. | 2605 | 2233 |
| Светильники универсальные LP 1200 |  |  |  |  |  |
| A220LP2800/1200K/IP'54'65 пластик( эконом ) | 19 вт. | 157лм\вт | 3000лм | 1626 | 1394 |
| A220LP2800/1200K/IP34 металл | 20 вт. | 150лм\вт | 3000лм. | 1989 | 1705 |
| A220LP2800/1200K/IP65 пластик | 20 вт. | 150лм\вт | 3000лм. | 1889 | 1605 |
| A220LP2800/1200K/IP34 металл | 26 вт. | 138 лм\вт | 3600лм. | 1880 | 1611 |
| A220LP2800/1200K/IP65 пластик | 26 вт. | 138 лм\вт | 3600лм. | 1780 | 1511 |
| A220LP4000/1200K/IP34 металл | 29 вт. | 155 лм\вт | 4500лм. | 1917 | 1643 |
| A220LP4000/1200K/IP65 пластик | 29 вт. | 155 лм\вт | 4500лм. | 1817 | 1543 |
| A220LP4000/1200K/IP34 металл | 38 вт. | 144 лм\вт | 5500лм. | 1938 | 1662 |
| A220LP4000/1200K/IP65 пластик | 38 вт. | 144 лм\вт | 5500лм. | 1838 | 1562 |
| Светильники универсальные LP 600 |  |  |  |  |  |
| A220LP2000/600K/IP34 металл | 19 вт. | 157 лм\вт | 3000лм. | 1451 | 1244 |
| Светильники промышленные UT |  |  |  |  |  |
| A220UT500K/IP65 пластик | 29 вт. | 155 лм\вт | 4500лм. | 2190 | 1780 |
| A220UT900K/IP65 пластик | 38 вт. | 144 лм\вт | 5500лм. | 2215 | 1800 |
| A220UT1700K/IP65пластик | 58 вт. | 148 лм\вт | 8500лм. | 2600 | 2113 |
| Светильники ЖКХ |  |  |  |  |  |
| ЖКХ-001с датчиком | 9 вт. | 107лм\вт | 965лм. | 975 | 872 |
| ЖКХ Стандарт 9 | 9 вт. | 82 лм\вт | 740лм. | 1000 | 953 |
| ЖКХ Стандарт 12 | 12 вт. | 84 лм\вт | 1017лм. | 1059 | 990 |
| ЖКХ Интеллект 10 | 10 вт. | 74 лм\вт | 740лм. | 1100 | 1025 |
| ЖКХ Интеллект 13 | 13 вт. | 78 лм\вт | 1017лм. | 1180 | 1060 |

Светильники изготавливаются с рассеивателями : призма , микропризма , колотый лёд , опал.

Продукция  соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) разд.6,7; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) .

Гарантия: 60 месяцев