Тросы сантехнические и проволока Вр-2  для чистки канализации

__Прайс-лист № 20___________		__ЦЕНЫ   с  01.04.2016 г.___

Индивидуальный предприниматель

Петров Юрий Владиславович

г. Чебоксары, тел./факс  8 (8352) 54-38-00

сот.+7-909-302-58-87

http://трос21.рф/     email: tros21@inbox.ru

Тросы сантехнические для чистки канализации

| Диаметры | Длина в бухте |  | Цена за 1 бухту |
| --- | --- | --- | --- |
| D = 6 мм | 3 м |  | 725-00 |
| D = 8 мм | 5 м |  | 1449-00 |
| D = 10 мм | 10 м |  | 3370-00 |
| D = 12 мм | 10 м |  | 3830-00 |
| D = 12 мм | 15 м |  | 5745-00 |
| D = 14 мм | 10 м |  | 4380-00 |
| D = 14 мм | 15 м |  | 6570-00 |
| D = 14 мм | 20 м |  | 8757-00 |
| D = 16 мм | 10 м |  | 4990-00 |
| D = 16 мм | 15 м |  | 7485-00 |
| D = 16 мм | 20 м |  | 9980-00 |
| D = 16 мм | 25 м |  | 12475-00 |
| D = 16 мм | 30 м |  | 14970-00 |
| D = 16 мм | 40 м |  | 19960-00 |
| D = 20 мм | Под заказ |  | 1 п/м 709-00 |

Насадки на тросы сантехнические

Входят в  комплект          Крючок-зацеп    300-00       Лепесток  200-00             Скребок  900-00

Высокопрочная проволока( катанка )______________________

| d=3 мм | 1 п/м |  | 48-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| d=5 мм | 1 п/м |  | 66-90 |

Высокопрочная проволока (катанка) применяется для прочистки канализационных сетей.                                                       	Трос сантехнический представляет собой конструкцию из послойно навитой стальной пружинной проволоки-65Г, причем направление слоев чередуется.

Основным назначением тросов является прочистка канализационных трубопроводов и лежаков в подвале зданий через ревизки до первого колодца городской канализации, а также наружных канализационных сетей, более крупным диаметром троса.

Тросы  используются для передачи вращающего момента на расстояние от источника к исполнительному механизму - ревизки, стояки, лежаки в подвалах и между колодцами.

В случае укорочения троса предварительно отжечь место отреза на 70- 90 мм.

Доставка покупателю может производиться по предварительному заказу фирмами по грузоперевозкам.